1.1. Колыма от истока до Колымской ГЭС

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (исток-1893), включая реки Кулу и Аян-Юрях |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 19001 62 3 53 150 11 34 37 19002 60 40 57 149 53 41 123 796 61 3 55 146 39 42 142 779 61 49 56 144 29 28 179 778 63 4 42 145 17 36 188 18104 63 56 17 147 4 4 171 19003 63 34 44 148 8 32 112 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 5723000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 5723000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 5723000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1893 | 17 | 6930 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1893 | 228 | 0,26 |

- по использованию акватории под строительство гидротехнических и иных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь отчуждаемой акватории | км2 | 1,23 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 19255 | 7,87 | 356001 | 145,49 | 72544 | 29,65 | 447800 | 183,01 |
| ХПК | т | 24 | 22875 | 31,48 | 422918 | 581,94 | 86179 | 118,58 | 531972 | 732,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 294,9 | 2,62 | 5451,5 | 48,50 | 1110,9 | 9,88 | 6857,3 | 61,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 72,3 | 0,10 | 1337,6 | 1,94 | 272,6 | 0,40 | 1682,5 | 2,44 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 17,0 | 0,26 | 313,5 | 4,85 | 63,9 | 0,99 | 394,4 | 6,10 |
| БПКполн | т | 3 | 421,1 | 3,67 | 7784,7 | 67,89 | 1586,3 | 13,83 | 9792,1 | 85,4 |
| Медь | т | 0,001 | 47,9 | 0,001 | 886,2 | 0,019 | 180,6 | 0,004 | 1114,7 | 0,024 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1916,8 | 0,08 | 35439,4 | 1,45 | 7221,6 | 0,30 | 44578,8 | 1,83 |
| Цинк | т | 0,01 | 47,9 | 0,01 | 885,7 | 0,24 | 180,5 | 0,05 | 1114,1 | 0,30 |
| Фенолы | т | 0,001 | 26,9 | 0,001 | 497,0 | 0,024 | 101,3 | 0,005 | 625,2 | 0,03 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 47,8 | 0,05 | 884,4 | 0,97 | 180,2 | 0,20 | 1112,4 | 1,22 |

1.2. Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1892-1551) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.002 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 19004 62 53 32 152 26 53 19 19005 61 39 24 155 17 38 143 795 61 12 1 155 20 26 127 19006 60 49 21 153 13 16 130 19002 60 40 57 149 53 41 123 19001 62 3 53 150 11 34 37 19003 63 34 44 148 8 32 112 19028 63 18 36 150 55 49 145 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 4401000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 4401000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 4401000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1551 | 40 | 8230 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1551 | 492 | 5,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 14804 | 31,22 | 273700 | 577,17 | 55773 | 117,61 | 344277 | 726,0 |
| ХПК | т | 24 | 17588 | 124,87 | 325165 | 2308,68 | 66260 | 470,45 | 409013 | 2904,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 226,7 | 10,41 | 4191,4 | 192,39 | 854,1 | 39,20 | 5272,2 | 242,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 55,6 | 0,42 | 1028,4 | 7,70 | 209,6 | 1,57 | 1293,6 | 9,69 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 13,0 | 1,04 | 241,0 | 19,24 | 49,1 | 3,92 | 303,1 | 24,20 |
| БПКполн | т | 3 | 323,7 | 14,57 | 5985,3 | 269,35 | 1219,6 | 54,89 | 7528,6 | 338,81 |
| Медь | т | 0,001 | 36,9 | 0,004 | 681,4 | 0,077 | 138,8 | 0,016 | 857,1 | 0,097 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1473,8 | 0,31 | 27248,0 | 5,77 | 5552,4 | 1,18 | 34274,2 | 7,26 |
| Цинк | т | 0,01 | 36,8 | 0,05 | 680,9 | 0,96 | 138,8 | 0,20 | 856,5 | 1,21 |
| Фенолы | т | 0,001 | 20,7 | 0,01 | 382,1 | 0,10 | 77,9 | 0,02 | 480,7 | 0,13 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 36,8 | 0,21 | 680,0 | 3,85 | 138,6 | 0,78 | 855,4 | 4,84 |

1.3. Колыма от впадения р. Сеймчан до в/п ГМС Коркодон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1550-1226) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.003 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 19007 64 44 18 153 57 10 6 19008 66 9 33 154 26 42 76 800 65 54 9 157 8 4 60 794 62 39 25 157 32 8 151 19005 61 39 24 155 17 38 143 19004 62 53 32 152 26 53 19 19028 63 18 36 150 55 49 145 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 1424000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 1424000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 1424000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1226 | 50,3 | 15440 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1226 | 560 | 2,7 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 10225 | 1,81 | 189049 | 33,39 | 38523 | 6,80 | 237797 | 42,0 |
| ХПК | т | 24 | 12148 | 7,22 | 224597 | 133,56 | 45767 | 27,22 | 282512 | 168,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 156,6 | 0,60 | 2895,1 | 11,13 | 589,9 | 2,27 | 3641,6 | 14,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 38,4 | 0,02 | 710,3 | 0,45 | 144,7 | 0,09 | 893,4 | 0,56 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 9,0 | 0,06 | 166,5 | 1,11 | 33,9 | 0,23 | 209,4 | 1,40 |
| БПКполн | т | 3 | 223,6 | 0,84 | 4134,2 | 15,58 | 842,4 | 3,18 | 5200,2 | 19,6 |
| Медь | т | 0,001 | 25,5 | 0,001 | 470,6 | 0,006 | 95,9 | 0,002 | 592,0 | 0,009 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1018,0 | 0,018 | 18821,6 | 0,334 | 3835,1 | 0,068 | 23674,7 | 0,420 |
| Цинк | т | 0,01 | 25,4 | 0,003 | 470,3 | 0,056 | 95,8 | 0,011 | 591,5 | 0,070 |
| Фенолы | т | 0,001 | 14,3 | 0,001 | 263,9 | 0,007 | 53,8 | 0,002 | 332,0 | 0,010 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 25,4 | 0,012 | 469,7 | 0,223 | 95,7 | 0,045 | 590,8 | 0,280 |

1.4. Колыма от в/п ГМC Коркодон до в/п г. Среднеколымск

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1225-641) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.004 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 19009 67 27 26 153 43 27 1 19008 66 9 33 154 26 42 76 19007 64 44 18 153 57 10 6 19028 63 18 36 150 55 49 145 19003 63 34 44 148 8 32 112 18104 63 56 17 147 4 4 171 777 64 6 57 147 20 52 163 776 66 21 58 145 28 25 200 775 67 38 45 147 51 33 95 782 67 30 29 152 21 2 5 18105 67 43 59 153 4 45 14 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 155000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 155000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 155000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 641 | 108 | 16670 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 641 | 2136 | 14,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 5698 | 0,26 | 105345 | 4,77 | 21467 | 0,97 | 132510 | 6,0 |
| ХПК | т | 24 | 6770 | 1,03 | 125155 | 19,08 | 25503 | 3,89 | 157428 | 24,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 87,3 | 0,09 | 1613,3 | 1,59 | 328,7 | 0,32 | 2029,3 | 2,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 21,4 | 0,003 | 395,8 | 0,064 | 80,7 | 0,013 | 497,9 | 0,08 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 5,0 | 0,009 | 92,8 | 0,159 | 18,9 | 0,032 | 116,7 | 0,20 |
| БПКполн | т | 3 | 124,6 | 0,12 | 2303,8 | 2,23 | 469,5 | 0,45 | 2897,9 | 2,80 |
| Медь | т | 0,001 | 14,2 | 0,0005 | 262,3 | 0,002 | 53,4 | 0,0005 | 329,9 | 0,003 |
| Железо общее | т | 0,1 | 567,3 | 0,003 | 10488,5 | 0,048 | 2137,1 | 0,010 | 13192,9 | 0,061 |
| Цинк | т | 0,01 | 14,2 | 0,001 | 262,1 | 0,008 | 53,4 | 0,002 | 329,7 | 0,011 |
| Фенолы | т | 0,001 | 8,0 | 0,0005 | 147,1 | 0,002 | 30,0 | 0,0005 | 185,1 | 0,003 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 14,2 | 0,002 | 261,7 | 0,032 | 53,3 | 0,006 | 329,2 | 0,040 |

1.5. Колыма от в/п г. Среднеколымск до впадения р. Омолон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (640-283) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.005 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты | Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 797 68 44 37 158 41 13 798 68 0 8 158 16 46 9 799 66 20 36 158 32 1 70 800 65 54 9 157 8 4 60 19008 66 9 33 154 26 42 76 19009 67 27 26 153 43 27 1 18105 67 43 59 153 4 45 14 781 68 59 9 158 17 58 2 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 2040 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 2040 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 2040 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 283 | 47,6 | 20730 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 283 | 1166 | 14,5 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 6477 | 0,3 | 119759 | 6,0 | 24404 | 1,2 | 150640 | 7,5 |
| ХПК | т | 24 | 7695 | 1,3 | 142277 | 24 | 28992 | 4,9 | 178964 | 30,2 |
| БПК5 | т | 2,1 | 99,2 | 0,1 | 1834,0 | 2,0 | 373,7 | 0,4 | 2306,9 | 2,5 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 24,3 | 0,004 | 450,0 | 0,080 | 91,7 | 0,016 | 566,0 | 0,10 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 5,7 | 0,01 | 105,5 | 0,20 | 21,5 | 0,04 | 132,7 | 0,25 |
| БПКполн | т | 3 | 141,7 | 0,2 | 2618,9 | 2,8 | 533,7 | 0,6 | 3294,3 | 3,6 |
| Медь | т | 0,001 | 16,1 | 0,001 | 298,1 | 0,002 | 60,8 | 0,001 | 375,0 | 0,004 |
| Железо общее | т | 0,1 | 644,9 | 0,003 | 11922,5 | 0,060 | 2429,5 | 0,012 | 14997,9 | 0,075 |
| Цинк | т | 0,01 | 16,1 | 0,001 | 297,9 | 0,010 | 60,7 | 0,002 | 374,7 | 0,013 |
| Фенолы | т | 0,001 | 9,0 | 0,001 | 167,2 | 0,002 | 34,1 | 0,001 | 210,3 | 0,004 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 16,1 | 0,002 | 297,5 | 0,040 | 60,6 | 0,008 | 374,2 | 0,050 |

1.6. Омолон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Омолон (исток, устье) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.02.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 797 68 44 37 158 41 13 801 67 59 48 159 13 45 20 802 65 57 10 162 43 43 120 790 65 38 7 165 32 2 109 791 64 49 53 165 16 53 101 792 64 49 40 163 22 0 150 793 63 37 21 162 59 37 98 794 62 39 25 157 32 8 151 800 65 54 9 157 8 4 60 799 66 20 36 158 32 1 70 798 68 0 8 158 16 46 9 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 4860 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 4860 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 4860 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 53,1 | 14090 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 632 | 4,7 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 1078 | 0,2 | 19937 | 2,9 | 4062 | 0,6 | 25077 | 3,7 |
| ХПК | т | 24 | 1281 | 0,6 | 23685 | 11,4 | 4826 | 2,3 | 29792 | 14,3 |
| БПК5 | т | 2,1 | 16,5 | 0,1 | 305,3 | 1,0 | 62,2 | 0,2 | 384,0 | 1,3 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 4,1 | 0,002 | 74,9 | 0,038 | 15,3 | 0,008 | 94,3 | 0,048 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 1,0 | 0,005 | 17,6 | 0,095 | 3,6 | 0,019 | 22,2 | 0,119 |
| БПКполн | т | 3 | 23,6 | 0,1 | 435,9 | 1,3 | 88,8 | 0,3 | 548,4 | 1,7 |
| Медь | т | 0,001 | 2,7 | 0,0001 | 49,6 | 0,0004 | 10,1 | 0,0001 | 62,4 | 0,0006 |
| Железо общее | т | 0,1 | 107,3 | 0,002 | 1984,7 | 0,029 | 404,4 | 0,006 | 2496,4 | 0,037 |
| Цинк | т | 0,01 | 2,7 | 0,0003 | 49,6 | 0,0048 | 10,1 | 0,0010 | 62,4 | 0,0061 |
| Фенолы | т | 0,001 | 1,5 | 0,0001 | 27,8 | 0,0005 | 5,7 | 0,0001 | 35,0 | 0,0007 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 2,7 | 0,001 | 49,5 | 0,019 | 10,1 | 0,004 | 62,3 | 0,024 |

1.7. Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Анюй (исток, устье), включая реки Большой и Малый Анюй |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.03.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 785 68 29 45 160 48 41 804 68 23 30 161 43 30 9 805 69 11 54 162 53 28 71 787 67 39 38 168 37 22 110 788 67 7 23 170 56 29 90 789 66 26 39 168 39 8 90 790 65 38 7 165 32 2 109 802 65 57 10 162 43 43 120 801 67 59 48 159 13 45 20 803 68 16 42 159 51 18 5 |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 1178000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 1178000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 1178000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 24 | 6360 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 278 | 2,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 8789 | 1,94 | 162499 | 35,78 | 33113 | 7,29 | 204401 | 45,01 |
| ХПК | т | 24 | 10442 | 7,74 | 193055 | 143,10 | 39339 | 29,16 | 242836 | 180,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 134,6 | 0,65 | 2488,5 | 11,93 | 507,1 | 2,43 | 3130,2 | 15,01 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 33,0 | 0,03 | 610,7 | 0,48 | 124,4 | 0,10 | 768,1 | 0,61 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 7,7 | 0,06 | 143,1 | 1,19 | 29,2 | 0,24 | 180,0 | 1,49 |
| БПКполн | т | 3 | 192,2 | 0,90 | 3553,6 | 16,70 | 724,1 | 3,40 | 4469,9 | 21,0 |
| Медь | т | 0,001 | 21,9 | 0,0003 | 404,5 | 0,0048 | 82,4 | 0,0010 | 508,8 | 0,0061 |
| Железо общее | т | 0,1 | 875,0 | 0,02 | 16177,5 | 0,36 | 3296,5 | 0,07 | 20349,0 | 0,45 |
| Цинк | т | 0,01 | 21,9 | 0,003 | 404,3 | 0,060 | 82,4 | 0,012 | 508,6 | 0,075 |
| Фенолы | т | 0,001 | 12,3 | 0,0003 | 226,9 | 0,0060 | 46,2 | 0,0012 | 285,4 | 0,0075 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 21,8 | 0,01 | 403,7 | 0,24 | 82,3 | 0,05 | 507,8 | 0,30 |

1.8. Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (282,устье) без: р. Омолон (исток, устье) и р. Анюй (исток, устье) |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.04.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 783 69 32 6 161 23 32 784 69 38 6 162 13 15 805 69 11 54 162 53 28 71 804 68 23 30 161 43 30 9 785 68 29 45 160 48 41 803 68 16 42 159 51 18 5 801 67 59 48 159 13 45 20 797 68 44 37 158 41 13 781 68 59 9 158 17 58 2 780 69 44 22 159 45 51 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 430000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 430000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 430000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 102 | 18810 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 1536 | 5,6 |

- по использованию акватории под строительство гидротехнических и иных сооружений

Смотрите п. 9.3 «Вычисление НДВ на прибрежные части морей»  Пояснительной записки к Сводному тому проекта НДВ.

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 4623 | 0,6 | 85481 | 10,2 | 17419 | 2,1 | 107523 | 12,9 |
| ХПК | т | 24 | 5493 | 2,2 | 101554 | 40,8 | 20694 | 8,3 | 127741 | 51,3 |
| БПК5 | т | 2,1 | 70,8 | 0,2 | 1309,0 | 3,4 | 266,7 | 0,7 | 1646,5 | 4,3 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 17,4 | 0,01 | 321,2 | 0,14 | 65,4 | 0,03 | 404,0 | 0,18 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 4,1 | 0,02 | 75,3 | 0,34 | 15,3 | 0,07 | 94,7 | 0,43 |
| БПКполн | т | 3 | 101,1 | 0,3 | 1869,3 | 4,8 | 380,9 | 1,0 | 2351,3 | 6,1 |
| Медь | т | 0,001 | 1,9 | 0,0001 | 34,5 | 0,0014 | 7,0 | 0,0003 | 43,4 | 0,0018 |
| Железо общее | т | 0,1 | 74,6 | 0,006 | 1378,6 | 0,102 | 280,9 | 0,021 | 1734,1 | 0,129 |
| Цинк | т | 0,01 | 1,9 | 0,001 | 34,5 | 0,017 | 7,0 | 0,003 | 43,4 | 0,021 |
| Фенолы | т | 0,001 | 1,0 | 0,0001 | 19,3 | 0,002 | 3,9 | 0,0003 | 24,2 | 0,0024 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 11,5 | 0,004 | 212,4 | 0,068 | 43,3 | 0,014 | 267,2 | 0,086 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты до

«31»  декабря  2027 г.

Ближайшая корректировка НДВ может быть выполнена в 2017 г.