Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО "ВЕД"

Ведай, что творишь

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-12 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и охраны водных объектов, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна реки Оленек

КНИГА 2. «оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна р. оленек»

р. Оленек

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.М. Мацегорина |
| Ответственный исполнитель, к.б.н. | С.Г. Николаев |

Москва – 2011 г.

Список исполнителеЙ

| Ответственные исполнители | Разделы Книги 2 |
| --- | --- |
| Николаев С.Г. | 2, 7, 8 |
| Савельева Л.И. | 4 |
| Савенкова М.С. | 1, 5, 6, техническое редактирование |
| Шашков С.Н. | Общее руководство |

Содержание

Раздел 1. Распределение водных объектов по категориям	5

Раздел 2. Оценка экологического состояния водных объектов речного бассейна	6

2.1. Природное качество поверхностных вод бассейна р. Оленек по критериям биологического анализа	7

2.2. Современное состояние качества воды	11

Раздел 3. Оценка экологического состояния подземных водных объектов на территории речного бассейна	13

Раздел 4. Оценка масштабов хозяйственного освоения речного бассейна	14

4.1. Современный уровень хозяйственного освоения бассейна	14

4.1.1 Водопотребление	14

4.1.2 Водоотведение	16

4.1.3 Регулирование стока	16

4.1.4 Использование акваторий	16

4.2. Перспективный уровень хозяйственного освоения бассейна	17

4.2.1 Водопотребление	17

4.2.2 Водоотведение	18

4.2.3 Использование акваторий	19

Раздел 5. Оценка обеспеченности населения и экономики речного бассейна водными ресурсами	21

5.1. Оценка обеспеченности водой нормативного качества из поверхностных водоисточников	21

5.1.1 Оценка обеспеченности водой нормативного качества из поверхностных водоисточников	21

5.1.2 Питьевое водоснабжение	22

Раздел 6. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры бассейна р. Оленек негативному воздействию вод	23

6.1. Наводнения	23

6.1.1 Общие сведения	23

6.1.2 Характеристика существующей системы защиты от наводнений и проектируемый комплекс противопаводковых мероприятий	24

Раздел 7. Интегральная оценка экологического состояния речного бассейна р. Оленек относительно критериев приоритетных видов водопользования	25

7.1. Рыбохозяйственная оценка качества воды бассейна р. Оленек	26

7.2. Хозяйственно-питьевая оценка качества воды бассейна	27

7.2.1 Гидрохимическая характеристика водных объектов бассейна р. Оленёк	27

7.2.2 Санитарно-микробиологическая характеристика водных объектов бассейна р. Оленёк	28

Раздел 8. Ключевые проблемы бассейна р. Оленек	29

8.1. Критерии актуальности проблем водохозяйственного комплекса	29

8.2. Перечень ключевых проблем водохозяйственного комплекса бассейна	29

Список использованных материалов	32

Приложения	34

Приложение А. Характеристика социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в бассейне р. Оленёк на период до 2026 г.	34

# Раздел 1. Распределение водных объектов по категориям

В соответствии с Методическими указаниями [18] в Схеме, в рамках различных аспектов водопользования рассматриваются выделенные на административной карте масштаба М 1: 5 000 000 водные объекты только одной категорий – естественные. Существенно модифицированные и искусственные водные объекты в пределах рассматриваемой территории отсутствуют.

Таблица 1.1 – Естественные водные объекты

| № п.п. | Название водного объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водотоки |  |
| 1. | Алакит |
| 2. | Алыылаах |
| 3. | Арга-Салаа |
| 4. | Арыы-Онгорбут |
| 5. | Биркэтэ |
| 6. | Булбарангда |
| 7. | Буолкалах |
| 8. | Буур |
| 9. | Бэйэнчимэ |
| 10. | Бэкэ |
| 11. | Верх. Бол. Куонда |
| 12. | Верх. Монди |
| 13. | Верх. Томба |
| 14. | Далбар |
| 15. | Дьяра |
| 16. | Кукусунда |
| 17. | Куойка |
| 18. | Куотаа |
| 19. | Кыра-Хос-Терюттээх |
| 20. | Кэлимээр |
| 21. | Кэнгээдэ |
| 22. | Кюёнэликээн |
| 23. | Кюёнэликээн |
| 24. | Кюнтюкэлээх |
| 25. | Кюютингдэ |
| 26. | Мастаах |
| 27. | Мэрчимдэн |
| 28. | Некекит |
| 29. | Ниж. Бол. Куонда |
| 30. | Ниж. Томба |
| 31. | Оленек |
| 32. | Омоноос |
| 33. | Онньоо-Силигир |
| 34. | Орто-Силигир |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 35. | Осур |
| 36. | Салаа |
| 37. | Салка |
| 38. | Сёнгюю |
| 39. | Сёнкю |
| 40. | Силигир |
| 41. | Силигркээн |
| 42. | Сопка |
| 43. | Сэктэлээх |
| 44. | Сэркими |
| 45. | Токур-Биркэтэ |
| 46. | Укукит |
| 47. | Улахан-Бёгёлю |
| 48. | Улахан-Мээк |
| 49. | Улахан-Сордонгноох |
| 50. | Усук-Силигир |
| 51. | Хаастаах |
| 52. | Хорбосуонка |
| 53. | Чарчык |
| 54. | Чоной-Маайындата |
| Водоёмы |  |
| 55. | Дьэсэй |
| 56. | Киэнг-Кюёль |

# Раздел 2. Оценка экологического состояния водных объектов речного бассейна

Оценка экологического состояния водных объектов исходит из необходимости комплексного подхода, учитывающего биологические и гидрохимические оценки качества воды.

В бассейне р. Оленек мониторинг качества поверхностных вод, осуществляемый Якутским УГМС, проводится только по гидрохимическим показателям на двух пунктах наблюдений на  р. Оленек: с. Оленек  и п.ст. Тюмяти [8].

Состояние биоты поверхностных вод бассейна р. Оленёк отражено в единичных научных публикациях: по фитопланктону р. Оленек, 2008 г [2]; видовому составу и продуктивности ихтиокомплекса водных объектов бассейна [11,15].

Незначительный объем гидрохимической и биологической информации по качеству вод бассейна затрудняет основную задачу мониторинга – определение параметров природного качества поверхностных вод бассейна (ЦП) и контроль  их состояния.

## 2.1. Природное качество поверхностных вод бассейна р. Оленек по критериям биологического анализа

Недостаток общей биотической информации в данной работе частично компенсирован сведениями по биоте более изученных арктических рек-аналогов, со схожими зональными гидрологическими и климатическими условиями [16].

Основное русло реки Оленек и ее притоков лишено водной растительности за исключением небольших куртин водных мхов и водорослей перифитона камней. Развитие собственно речного фитопланктона не значительное и не превышает олиготрофного уровня. Пищевые цепи речной экосистемы отличаются преобладанием детритного начала. Мельчайшие частицы детрита представлены механически измельченными древесными остатками, листовым и травяным опадом, что является характерной чертой арктических рек северо-восточного региона [16]. Обогащенный бактериальной пленкой детрит служит преимущественным источником питания организмов зоопланктона, макрозообентоса и молоди рыб.

Первичные продуценты - водоросли планктона в верхнем участке речного бассейна представлены донными эпифитами, вовлеченными в толщу воды турбулентными потоками. Появление и преобладание в фитопланктоне собственно-планктонных видов прослеживается только в среднем и нижнем течении.

Собственно-планктонный комплекс видов р. Оленек значительно обогащен аллохтонными видами водорослей озерных и эфемерных водных экосистем водосбора. В целом, при возрастании биомассы фитопланктона от верховий к нижнему течению и дельте, преобладание детритного взвешенного материала  в составе планктона сохраняется.

Обстоятельные исследования современной (летний период 2008 г.) видовой структуры фитопланктона всего течения р. Оленек позволили осуществить оценку качества воды реки по индикаторной значимости видов водорослей – доминантов [2].

Классификация качества вод бассейна р. Оленек проведена в соответствии с принятой в нашей стране шестиуровневой градацией степени чистоты (уровней загрязнения) поверхностных вод приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Оценка качества воды реки Оленек по индикаторной значимости доминирующих видов водорослей [2]

| Виды водорослей | Качество воды по существующим классификациям: по уровню сапробности (1-я строка), экологической классификации (2-я строка), по трофической классификации (3-я строка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ксено сапробные | олиго-сапробные | β-мезо-сапробные | α-мезо-сапрбные | поли-сапробные |
|  | Предельно чистые (1кл) | Чистые (2кл) | Удовлетворительной чистоты (3кл) | Загрязненные (4кл) | Грязные (5кл) |
|  | Олиго трофные | β-мезо-трофные | α-мезо-трофные | эвтрофные | эвтрофные |
| Среднее течение реки |  |  |  |  |  |
| Achnanthes nodosa A. CI. | 9 | 1 |  |  |  |
| Synedra tabulata (Ag.) Kutz. |  |  | 3 | 7 |  |
| Diatoma elongatum . |  | 5 | 5 |  |  |
| Cyclotella stelligera CI. Grun. | 1 | 7 | 2 |  |  |
| Dinobryon sertularia Ehr |  | 7 | 3 |  |  |
| Суммарная значимость | 10 | 20 | 13 | 7 |  |
| Вывод: качество вод оценивается на уровне 2-го класса, как «чистые», трофический уровень β- мезо-трофный |  |  |  |  |  |
| Нижнее течение |  |  |  |  |  |
| Synedra tabulata (Ag.) Kutz. |  |  | 3 | 7 |  |
| Nitzschia acicularis W. Sm. |  | 1 | 9 |  |  |
| Monoraphidium arcuatum (K.) |  | 10 |  |  |  |
| M. griffithii (Berk.) Kom.-Legn. | 1 | 5 | 1 |  |  |
| Achnanthes nodosa A. CI. | 9 | 1 |  |  |  |
| Суммарная индикаторная значимость | 10 | 17 | 13 | 7 |  |
| Вывод: качество воды оценивается на уровне 2 класса, как «чистые», трофический уровень β- мезо-трофный |  |  |  |  |  |
| Дельтовый участок |  |  |  |  |  |
| Aphanizomenon flos-aquae (L.) |  | 3 | 7 |  |  |
| Asterionella formosa Hass. |  | 6 | 4 |  |  |
| Nitzschia acicularis W. Sm. |  | 1 | 9 |  |  |
| Суммарная индикаторная значимость |  | 10 | 20 |  |  |
| Вывод: качество воды оценивается на уровне 3 класса, как воды « удовлетворительной чистоты», трофический уровень а- мезо-трофный |  |  |  |  |  |

Анализ материалов таблицы 2.1.  показал:

- качество вод среднего и нижнего участков течения реки Оленек оценивается на уровне 2-го класса, как «чистые», трофический уровень β- мезо-трофный;

- воды дельтового участка оценены на уровне 3 класса, как «удовлетворительной чистоты», трофический уровень а- мезо-трофный. Повышение трофического статуса вод дельтового участка носит естественный характер и обусловлено поступлением гуминовых вод болотных ландшафтов;

- фитопланктон вод верхнего течения реки Оленек и её притоков не был исследован, однако исходя из кратковременности периода открытой воды (промерзание с января по май), ненарушенности водосборных ландшафтов и атмосферного характера питания водотоков, им присвоен ксено- олиготрофный статус на переходном уровне качества вод 1-2 классов (воды «предельно чистые» - «чистые»).

Современное качество вод бассейна р. Оленек формируется под влиянием природных факторов поверхностного стока. Негативное антропогенное  воздействие не велико и носит кратковременный локальный характер в районе населенных пунктов. В связи с малым хозяйственным освоением водосбора [12] идентифицированное качество вод бассейна реки Оленек (см. таблица  2.1, рисунок 2.1) можно рассматривать в качестве фонового (природного), а гидрохимические параметры их - в качестве исходных для разработки целевых показателей качества вод бассейна.

.

## 2.2. Современное состояние качества воды

Государственный мониторинг качества вод на территории бассейна р. Оленек осуществляется по гидрохимическим показателям Якутским УГМС в двух пунктах наблюдений на реке Оленек: с. Оленёк и  п.ст. Тюмяти.

Ретроспективный анализ результатов существующего мониторинга за период 1997 – 2010 гг, проведенный по гидрохимических показателям - БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты и железо общее, показал, что существенных изменений в качестве вод бассейна р. Оленек по показателям, отражающим уровень загрязнения и эвтрофирования вод, не произошло и весь период наблюдений репрезентативен относительно современного состояния качества воды.

Распределение содержания взвешенных веществ, ХПК, БПК5, нефтепродуктов в годовом режиме имеет равномерный характер.

Водные объекты Оленекского бассейна являются объектами рыбохозяйственного назначения и источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выбор индикаторных показателей качества воды для них проведен  в соответствии с существующими нормативами для водоёмов рыбохозяйственного использования высшей категории и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В таблице 2.2 приведены средние значения концентраций загрязняющих веществ воде р. Оленек – п.ст. Тюмяти и значения Сср/ПДКрыб-х. за 2010 год.

Превышение ПДК выявлено по показателям: медь, железо общее, нефтепродукты, фенолы, ХПК и БПК5. Концентрации меди, железа общего и фенолов превышают ПДК, но находятся в пределах природного фона. Рассмотрение таких веществ  для целей охраны вод от загрязнения не актуально.

Таким образом, в состав показателей качества воды, по которым целесообразно оценивать эффективность водоохранных мероприятий (нормируемые показатели) включены: взвешенные вещества; общее количество органических веществ (ХПК), БПК5; общий фосфор, определяющий эвтрофикацию, и нефтепродукты, для которых ожидается рост концентраций.

Современное состояние  вод в пунктах наблюдений представлено в таблицах 2.2  и 2.3

Таблица 2.2 – Содержание загрязняющих веществ в воде р. Оленек – п.ст. Тюмяти за 2010 г, мг/л

| № пп | Наименование показателей | Значения рыбохозяйственных ПДК, мг/л | Среднегодовая концентрация | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Растворенный кислород | не менее 6 | 11 | 0,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | Сфон + 0,25 | 13,5 | - |
| 3 | Хлориды | 300 | 12 | 0,0 |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сульфаты | 100 | 25,5 | 0,3 |
| 5 | Минерализация | 1000 | 214 | 0,2 |
| 6 | Натрий | 120 | 3,7 | 0,0 |
| 7 | Калий | 50 | 6,6 | 0,1 |
| 8 | Кальций | 180 | 43,5 | 0,2 |
| 9 | Магний | 40 | 6,4 | 0,2 |
| 10 | Жесткость общ. | - | 2,58 | - |
| 11 | Гидрокарбонаты | - | 73,5 | - |
| 12 | ХПК | 15* | 18,6 | 1,2 |
| 13 | БПК5 | 2,1 | 2,2 | 1,0 |
| 14 | Азот аммонийный | 0,39 | 0,03 | 0,1 |
| 15 | Азот нитритный | 0,02 | 0,004 | 0,2 |
| 16 | Азот нитратный | 9 | 0,03 | 0,0 |
| 17 | Фосфаты | 0,05 | 0,011 | 0,2 |
| 18 | Фосфор общий | 0,1 | 0,026 | 0,3 |
| 19 | Железо общее | 0,1 | 0,17 | 1,7 |
| 20 | Медь | 0,001 | 0,0017 | 1,7 |
| 21 | Цинк | 0,01 | 0,0035 | 0,4 |
| 22 | Хром общий раств. | 0,09 | - | - |
| 23 | Ртуть | 0,00001 | - | - |
| 24 | Марганец валовый | 0,1* | 0,0233 | 0,2 |
| 25 | Фенолы | 0,001 | 0,002 | 2,0 |
| 26 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 | 1,0 |
| 27 | АСПАВ | 0,1 | 0,016 | 0,2 |
| 28 | Кремний | 10* | 1,9 | 0,2 |
| 29 | Цветность | 35* | 21,9 | 0,6 |
| 30 | рН | 6,5-8,5 | 7,45 | - |
| 31 | п, п-ДДЭ | отсутствие (0,00001) | - | - |
| 32 | п, п-ДДТ | отсутствие (0,00001) | - | - |
| 33 | альфа - ГХЦГ | отсутствие (0,00001) | - | - |
| 34 | гамма-ГХЦГ | отсутствие (0,00001) | - | - |

Примечание к таблице 2.2: * - ПДК веществ для водоемов коммунально-бытового назначения.

Таблица 2.3 – Статистическая характеристика содержания загрязняющих веществ в бассейне р. Оленек за период с 2006 по 2010 гг. (объем выборки (n), среднее арифметическое значение (среднее) совместно с доверительным интервалом, коэффициент вариации (Cv ) и среднеквадратическое отклонение (σ))

| Нормируемый показатель | n | Среднее | Доверительный интервал среднего (Р=95%) |  | Cv | Класс качества вод по [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. р. Оленек, 8км выше п.ст. Тюмяти |  |  |  |  |  |  |
| БПК5, мгО/л | 68 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 0,38 | 2-3кл |
| Взв. вещества, мг/л | 68 | 15,67 | 14,05 | 17,30 | 0,52 | 2 кл |
| Нефтепродукты, мг/л | 68 | 0,058 | 0,055 | 0,061 | 0,26 | 2-3 кл |
| Фосфор общий, мг/л | 37 | 0,028 | 0,024 | 0,031 | 0,44 | 2 кл |
| ХПК, мгО/л | 68 | 18,7 | 18,1 | 19,3 | 0,17 | 2 кл |
| 2. р. Оленек, 1км выше с. Оленек, 1,5 км выше гидропоста |  |  |  |  |  |  |
| БПК5, мгО/л | 17 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 0,50 | 2-3кл |
| Взвешенные вещества | 30 | 10,95 | 5,10 | 16,80 | 1,78 | 2 кл |
| Нефтепродукты, мг/л | 30 | 0,012 | 0,010 | 0,014 | 0,51 | 3 кл |
| Фосфор общий, мг/л | 30 | 0,010 | 0,005 | 0,014 | 1,71 | 2 кл |
| ХПК, мгО/л | 30 | 25,2 | 22,5 | 27,8 | 0,35 | 3 кл |

# Раздел 3. Оценка экологического состояния подземных водных объектов на территории речного бассейна

Вся площадь бассейна р. Оленек охвачена сплошным и глубоким многолетним промерзанием. Общая мощность криолитозоны достигает 1500 м. Зона пресных вод мощностью 200–500 м полностью проморожена, ниже в осадочном чехле бассейна развиты высококонцентрированные криопэги. Пресные круглогодично действующие источники известны лишь в долине рр. Алакит и Юёсэ-Делингде. Мощность формируемых ими наледей составляет 1543810 и 1652000 м3 соответственно. Источники разгружаются в зоне Алакитского разлома из карбонатных отложений нижнего силура. Карстовые межмерзлотные воды являются единственным в районе типом подземных вод, пригодным для эксплуатации [29].

В гидрогеологическом отношении Оленекский криоартезианский бассейн изучен слабо. Сведения о подземных водах имеются только по немногим районам, где проводилось глубокое разведочное гидрогеологическое бурение в последние годы. В отложениях ордовика водоносный горизонт приурочен к подмерзлотной зоне вторичной трещиноватости, мощность которой составляет 5–7 м и более. Пьезометрический уровень криопэгов устанавливается на глубинах 258–325 м. По химическому составу это хлоридные натриевые рассолы с минерализацией 50–70 г/л. В породах верхнего кембрия водоносный горизонт вскрывается на глубинах от 190 до 340 м и имеет значительную мощность. По химическому составу это крепкие хлоридные натриевые рассолы, минерализация которых достигает 400 г/л. По содержанию калия, брома, магния и других компонентов данные рассолы представляют несомненный промышленный интерес. Возможно их использование и в качестве лечебных бромных вод [29].

Сведения об используемых и альтернативных источниках водоснабжения населенных пунктов Оленекского бассейна представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сведения об используемых и альтернативных источниках водоснабжения населенных пунктов Оленекского бассейна (обжитые территории) [24]

| Улус | Существующий источник водоснабжения | Альтернативные источники водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективы перевода водоснабжения на подземный источник | Централизованное водоснабжение за счет месторождения подземных вод (МПВ) | Децентрализованное водоснабжение | Качество подземных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Булунский | Поверхностные воды реки Оленек | Не изучались | Отсутствует | Отсутствует | - |
| Оленекский |  | Перспективы отсутствуют | - | - | - |

# Раздел 4. Оценка масштабов хозяйственного освоения речного бассейна

## 4.1. Современный уровень хозяйственного освоения бассейна

#### 4.1.1 Водопотребление

В 2008 г. за забор воды из водных объектов бассейна р. Оленек отчиталось всего 5 водопользователей. Объем водозабора составил 52,9 тыс. м3, вся вода забрана из поверхностных водоисточников. Из всего объема забранной воды на производственные нужды использовано 48,7 тыс. м3 (92,0%), 0,22 тыс. м3 (0,4%) на хозяйственно-питьевые и 4,0 тыс. м3 (7,6%) – на прочие нужды.

Водопользователями на территории бассейна являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), энергетики и воздушного транспорта [7,25].

Показатели забора из природных водных объектов бассейна р. Оленек по отчитавшимся водопользователям представлены в таблице 4.1.

Общие показатели использования воды в бассейне р. Оленек по отчитавшимся водопользователям приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.1 – Забор из природных водных объектов бассейна р. Оленек по отчитавшимся водопользователям, 2008 г., тыс. м3 [7,25]

| Забрано воды из природных водных объектов |  |  |  | Установленный лимит забора пресной воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | пресной |  | морской | всего | в том числе |  |
|  | в том числе |  |  |  | поверхностной | подземной |
|  | из поверх. источников | из подземн. источников |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бассейн р. Оленек – всего |  |  |  |  |  |  |
| 52,9 | 52,9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана |  |  |  |  |  |  |
| 980270 Оленекский филиал ГУП ЖКХ РС(Я) (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980271 МУП ЖКХ Оленекского улуса (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980573 АК "АЛРОСА" МАП аэропорт Оленёк (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 980584 Оленекский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 18.02.00.002 Оленек от в/п ГМС Сухана до устья |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Таймылырский ЖЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.2 – Общие показатели использования воды в бассейне р. Оленек по отчитавшимся водопользователям, 2008 г., тыс. м3  [7,25]

| Использовано воды |  | Передано (-)/ получено (+) пресной и морской воды для использования | Использовано пресной воды |  |  |  |  |  | Оборотное водоснабжение | Потери при транспортировке | Использовано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пресной | морской |  | всего | в том числе на нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хоз-питьевые | производственные | орошения | с/х водоснабжения | прочие |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сточной воды | коллекторно-дренажной воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бассейн р. Оленек – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,9 | 0 | - | 52.9 | 0,22 | 48,68 | 0 | 0 | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980270 Оленекский филиал ГУП ЖКХ РС(Я) (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0 | + 2 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980271 МУП ЖКХ Оленекского улуса (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | - 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980573 АК "АЛРОСА" МАП аэропорт Оленёк (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980584 Оленекский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Оленекский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.00.002 Оленек от в/п ГМС Сухана до устья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Таймылырский ЖЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 0 | 0 | 1,9 | 0,22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.1.2 Водоотведение

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ предприятиями в водные объекты бассейна р. Оленек в 2008 г. не производился. В сельских населенных пунктах практикуется сброс сточных вод на рельеф местности.

#### 4.1.3 Регулирование стока

Согласно данным  Ленского БВУ за 2009 год на водосборной территории р. Оленек водохранилища и пруды отсутствуют [9].

#### 4.1.4 Использование акваторий

Морской транспорт

Основу обеспечения жизнедеятельности региона составляет доставка грузов социального назначения морским транспортом. Морской флот региона представлен судами ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ОАО «ЛОРП») и ОАО СК  «Арктическое морское пароходство». Морские суда и суда класса река-море осуществляют рейсы по Северному морскому пути и по р. Лене с выходом в акваторию моря Лаптевых, перегрузкой грузов в порту п. Тикси и дальнейшей их транспортировкой к устью р. Оленек  и далее вверх по течению до с. Тыймылыр к потребителям [23].

Учреждением, осуществляющим на р. Оленек и в Оленекском заливе функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, является Жиганский район водных путей филиал «Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» (ФГУ Ленское ГБУВПиС) Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Речной транспорт

Перегрузочные операции на р. Оленек  выполняются на грузовых причалах, построенных в с.с. Усть-Оленек и  Тыймылыр.

Судоходный маршрут по р. Оленек возможен только в нижнем течении на расстоянии 95 км от устья до с. Тыймылыр без гарантированных габаритов судовых ходов в условиях неосвещаемой обстановки.

По данным ГИМС Якутии в бассейне р. Оленек зарегистрировано 192 единицы маломерного флота, из них в с. Оленек – 131 ед., в с. Харыялах – 52 ед. и в Тюмятинском наслеге – 9 ед.

В настоящее время, по данным ЛенБВУ, договоры на использование акватории водных объектов в бассейне р. Оленек не оформлялись [10].

## 4.2. Перспективный уровень хозяйственного освоения бассейна

Оценка перспективы социально-экономического развития бассейна р. Оленек является необходимой предпосылкой для определения потребностей населения и экономики в водных ресурсах.

Перспективные показатели социально-экономического развития районов (улусов) Республики Саха (Якутия) в бассейне р. Оленек базируются на основных положениях Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г. (утверждена Правительством Российской Федерации 28 декабря 2009 г., № 2094-р) [28]. Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания, коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, (утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2007 N 515) [14], программ Социально-экономическое развитие муниципальных образований «Булунский улус» на 2008-2010 г.г, «Оленекский улус» на 2005-2008 годы [25,26].

Долгосрочным ориентиром развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, расположенных в бассейне р. Оленек является: повышение уровня жизни и укрепление благосостояния населения; создание оптимальных условий для социально-экономического развития муниципальных образований, решение проблем развития традиционных видов хозяйствования народов Севера при обязательном сохранении естественных экологических систем и биологического разнообразия.

Прогноз социально-экономического развития отраслей экономики в бассейне р. Оленек  до 2026 г. дан на основании анализа программных документов [14,21,25,26,28] и приведен в сокращенном виде применительно к территории рассматриваемого бассейна в Приложении А.

- 4.2.1 Водопотребление

Для определения перспективных расчетных показателей использования водных ресурсов в бассейне р. Оленек на период до 2026 г. за основу приняты темпы развития производительных сил в улусах бассейна относительно показателей 2009 г, приведенные в Приложении А. Расчетные объемы использования водных ресурсов будут изменяться пропорционально темпам развития отраслей экономики.

Основными потребителями воды в бассейне р. Оленек являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Жилищно-коммунальное хозяйство

По данным статистики [22] численность населения в Оленекском улусе Якутии, за период 2002 – 2010 г.г. увеличилась на 101,8% со среднегодовым темпом прироста 100,2%. Принимаем такой же ежегодный темп прироста населения в бассейне на перспективу до 2021 г. с последующей стабилизацией до 2026 г. Расчетные объемы использования водных ресурсов на нужды ЖКХ в прогнозный период до 2026 г. по сравнению с 2008 г. также будут  увеличиваться.

Снижение потерь воды за счет проведения ремонта (реконструкции) водозаборных сооружений, наружных и внутренних сетей коммунальных водопроводов, установки приборов контроля использования воды, других водохозяйственных мероприятий позволит увеличить  объемы использования вод на хозяйственно - питьевые нужды.

Для улучшения качества питьевой воды в рамках программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» [24] предусматривается в период до 2015 г. произвести поставку и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах, в период с 2015 -2020 г.г. построить водохранилища на р. Туманнах - источник питьевого водоснабжения с. Оленек.

Расчетные объемы использования воды в 2010 - 2021 г.г. в энергетике и на транспорте определены с учетом темпов развития указанных отраслей экономики, приведенных в  Приложении А.

В целом по бассейну р. Оленек объем водозабора из природных водных объектов за 2008-2026 г.г. увеличится всего на 5% и составит 55,4 тыс. м3 воды в год против 52,9 тыс. м3 – в 2008 г.

Расчетные показатели забора  воды из природных водных объектов в бассейне р. Оленек в 2016-2026 г.г субъектами РФ приведены в таблице 4.3, по водохозяйственным участкам и  отраслями экономики – в таблице 4.4.

- 4.2.2 Водоотведение

В соответствии с увеличением объема водозабора к 2026 г. увеличится и объем сброса сточных вод на рельеф местности. Для снижения загрязненности поверхностного стока с территорий населенных пунктов в рамках программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» [24] предусматривается в период 2020-2025 г.г. выполнить работы по строительству систем  локальной канализации в с. Оленек и других селах Булунского и Оленекского улусов, а также   обеспечить села  ассенизационными машинами.

- 4.2.3 Использование акваторий

Как уже было сказано в п. 4.1.4, в настоящее время договоры с водопользователями на использование акватории водных объектов в бассейне р. Оленек не оформлены.

Перегрузочные операции на р. Оленек выполняются на грузовых причалах, построенных в с.с. Усть-Оленек и  Тыймылыр.

Согласно информации о предоставлении водных объектов в пользование на основании  договоров водопользования [10], аналогичное использование акватории моря Лаптевых и водных объектов в бассейне р. Оленек  сохранится и в перспективе.

Таблица 4.3 – Расчетные показатели забора и сброса воды в бассейне р. Оленек в 2016, 2021, 2026 г.г., тыс. м3

| Бассейн реки, Субъекты РФ | Забор воды из природных водных объектов в 2016 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2021 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2026 г. |  |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2016 г. |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2021 г. |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
|  |  | из поверх. источ. | из подземн. источ. |  | из поверх. источ. | из подземн. источ |  | из поверх. источ. | из подземн. источ |  | в поверх ностные |  | в поверх ностные |  | в поверх ностные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего в бассейне р. Оленек | 54,7 | 54,7 | 0 | 55,1 | 55,1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 54,7 | 54,7 | 0 | 55,1 | 55,1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.4 – Расчетные показатели забора и сброса воды в бассейне р. Оленек в 2016, 2021, 2026 г.г. отраслями экономики, тыс. м3

| Бассейн реки, Субъекты РФ | Забор воды из природных водных объектов в 2016 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2021 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2026 г. |  |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2016 г. |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2021 г. |  | Сброшено воды в природные водные объекты в 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
|  |  | из поверх. источ. | из подземн. источ |  | из поверх. источ. | из подземн. источ |  | из поверх. источ. | из подземн. источ |  | в поверх ностные |  | в поверх ностные |  | в поверх ностные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего в бассейне р. Оленек | 54,7 | 54,7 | 0 | 55,1 | 55,1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.02.00.001 | 52,8 | 52,8 | 0 | 53,2 | 53,2 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖКХ | 45,4 | 45,4 | 0 | 45,8 | 45,8 | 0 | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергетика | 5,4 | 5,4 | 0 | 5,4 | 5,4 | 0 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспорт | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.00.002 ЖКХ | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 5. Оценка обеспеченности населения и экономики речного бассейна водными ресурсами

Оценка обеспеченности населения и объектов экономики водными ресурсами рассматривается по двум направлениям: с точки зрения нормативного качества подаваемой воды и удовлетворения объемных заявок на водные ресурсы.

## 5.1. Оценка обеспеченности водой нормативного качества из поверхностных водоисточников

Раздел составлен по материалам Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке», подготовленного федеральным, республиканским, областным управлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Республике Саха (Якутия) в 2010 г. [5]. Материалы доклада охватывают в целом РС (Я), отдельно материалов по Оленёкскому бассейну не приводится.

#### 5.1.1 Оценка обеспеченности водой нормативного качества из поверхностных водоисточников

Поверхностные водные объекты Оленекского бассейна являются объектами рыбохозяйственного назначения высшей категории и источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Анализ материалов территориального управления Роспотребнадзора, приведенных в таблицах 5.1 и 5.2 показал, что в 2010 г. на территории Республика Саха (Якутия) доля проб воды водных объектов I категории (источников питьевого водоснабжения), неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям, составила 38,5% и превышает средний показатель по РФ (23,3%).

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила в 2010 г. 15,9%, что оказалось на 2,3% ниже, чем средний показатель по РФ (18,2%).

На водных объектах II категории в Республике Саха (Якутия) доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2010 г. составляла 19,8%, по микробиологическим показателям – 20,1%, т.е. ниже, чем средние показатели по РФ (26,5% и 25,9% соответственно).

Таблица 5.1 – Удельный вес проб воды в водоемах I и II категории в Республике Саха (Якутия), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) [5,6]

| Субъекты Российской Федерации | Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1.Водоемы 1 категории |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 45,8 | 44,2 | 35,3 | 28 | 38,5 |
| В среднем по РФ |  | 28,3 | 31,2 | 21,9 | 23,3 |
| 2.Водоемы 2 категории |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 32,6 | 53,4 | 26,4 | 20,5 | 19,8 |
| В среднем по РФ |  | 27,5 | 25,3 | 24,1 | 26,5 |

Таблица 5.2 – Удельный вес проб воды в водоемах I и II категории в Республике Саха (Якутия), не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) [5,6]

| Субъекты Российской Федерации | Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1.Водоемы 1 категории |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 32,1 | 28,5 | 23 | 21,1 | 15,9 |
| В среднем по РФ |  | 20,6 | 18,7 | 17,8 | 18,2 |
| 2.Водоемы 2 категории |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 33,8 | 31,5 | 38,5 | 35,3 | 20,1 |
| В среднем по РФ |  | 23,2 | 23,4 | 23,1 | 25,9 |

#### 5.1.2 Питьевое водоснабжение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в селах используется река Оленек [25,26]. Централизованная система водопровода отсутствует во всех населённых пунктах Оленекского бассейна.

Источники децентрализованного водоснабжения

Качество питьевой воды из децентрализованных источников водоснабжения (привозная вода, лед) в 2010 году в РС(Я) не соответствовало гигиеническим нормативам только по микробиологическим показателям [5]. Превышение средне-российских значений по микробиологическим показателям составило 1,03 раза (см. таблицу 5.3).

Таблица 5.3 – Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения не отвечающих гигиеническим нормативам, 2010 г. [5].

| Показатели | Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Республика Саха (Якутия) | в среднем по РФ |
| санитарно-химические | 23,2 | 26,6 |
| микробиологические | 23,8 | 23,1 |

За последние 5 лет отмечается незначительное улучшение качества привозной воды населению [5]. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям снизился с 41% в 2006 году до 23,2% в 2010 году, по микробиологическим показателям также сокращен процент нестандартных проб с 31,7% в 2006 году до 23,8% в 2010 году за счет организации и проведения мероприятий по обеззараживанию привозной воды препаратом «Акватабс».

Для обеспечения населения, проживающего в бассейне р. Оленек качественной питьевой водой на территории Республики Саха (Якутия) программой «Чистая вода» [24] на период до 2025 года предусматривается:

- поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах;

- строительство водохранилища на р. Туманах – источника питьевого водоснабжения с. Оленек.

# Раздел 6. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры бассейна р. Оленек негативному воздействию вод

## 6.1. Наводнения

#### 6.1.1 Общие сведения

Территория бассейна р. Оленёк по своим природным условиям относится к регионам с высокой вероятностью наводнений.

По материалам ЛенБВУ [1] наиболее известные наводнения на р. Оленёк, вызванные заторным поднятием уровня воды, а также интенсивным снеготаянием, наблюдались в с. Оленёк в 1940, 1944, 1955, 1957, 1968, 1971, 1973, 1974, 1975, 1988, 1990, 1994 и 1996 гг. Наивысший подъем уровня воды в р. Оленёк в с. Оленёк был зафиксирован в 1990 году и составил 1600 см [1].

Причины наводнений

Масштабы развития наводнений, их формирование и количественные характеристики определяются комплексом факторов. Их можно разделить на три группы:

- гидрометеорологические, к ним относятся особенности циркуляции воздушных масс и  погодные условия предзимнего, зимнего и весенне-летнего сезонов (температура воздуха, осадки, запасы воды в снеге), гидравлические характеристики русла и его морфологическое строение, особенности зимнего и ледового режима реки (заторы, промерзание и перемерзание, наледеобразование);

- мерзлотно-гидрогеологические и геологические, определяющие характер распространения  многолетнемерзлых пород, глубину промерзания деятельного слоя, условия питания и разгрузки подземных вод и т.д., от которых зависят условия промерзания и перемерзания рек;

- техногенные, т.е. разрушение гидротехнических сооружений (плотин и земляных дамб). Техногенные наводнения в данной работе не рассматриваются. Они являются предметом изучения дисциплины “Анализ надежности систем”.

Из всего многообразия факторов главными причинами наводнений на реках Якутии являются:

- значительные снегозапасы, формирующиеся в речном бассейне, и ледовые заторы, определяющие высоту подъема максимальных уровней и расходов воды в период весеннего половодья;

- сильные продолжительные дожди, выпадающие в теплый период года.

Совокупное влияние этих факторов формирует различные по своей высоте, повторяемости, продолжительности, силе воздействия, размерам затопления и величине ущерба наводнения.

Анализ материалов многолетних гидрометеорологических наблюдений показывает, что наводнения на реках Якутии наблюдаются, в основном, в аномальные по климатическим условиям годы. Именно в годы, когда наступали зимы с весьма низкими температурами воздуха, обильными снегопадами или когда наблюдались дождливое лето и осень, формируются мощные заторы льда и выпадают сильные продолжительные дожди, способствующие увеличению риска возникновения возможных наводнений.

Одной из отличительных особенностей вскрытия рек региона в период весеннего половодья является заторообразование. Затор льда представляет собой скопление льда во время ледохода, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью менее 10%.

Согласно современным представлениям, заторы формируются на одних и тех же участках рек, называемых “очагами” заторообразования. Такими участками являются участки, где наблюдается резкое снижение ледопропускной способности русла, т.е. места, характеризующиеся резким изменением уклона или направления течения, малыми глубинами, наличием островов, отмелей и осередков. Кроме того, развитие процессов заторообразования наблюдается в местах впадения крупных притоков в результате формирования конуса выноса из речных наносов.

#### 6.1.2 Характеристика существующей системы защиты от наводнений и проектируемый комплекс противопаводковых мероприятий

На данный момент в бассейне р. Оленёк противопаводковые сооружения отсутствуют [12].

Правительством РС(Я) в 2010 году разработана «Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики в РС(Я) от наводнений и других видов негативного воздействия вод». Целью Концепции является создание безопасных условий для жизнедеятельности населения и устойчивого развития экономики [13]. Цель выдвигает в число приоритетных задач разработку и реализацию эффективных мер по минимизации ущербов от наводнений и ликвидации последствий в кратчайшие сроки, для чего на основании данной Концепции должна быть разработана Государственная целевая программа Республики Саха (Якутия) по защите населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и других видов негативного воздействия вод.

Указанные цели будут достигнуты при решении следующих задач:

- совершенствование и развитие служб изучения, прогнозирования, обнаружения, мониторинга экстремальных гидрологических ситуаций;

- разработка научно-обоснованных планов предупредительных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и других видов негативного воздействия вод;

- нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности (отвода земельных участков под строительство жилых домов, дачных построек и производственных объектов) в зонах вероятного затопления и подтопления для обеспечения безопасности населения и объектов экономики от опасности наводнений и других видов негативного воздействия вод;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- проведение и внедрение в практику широкого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на предупреждение наводнений и негативного воздействия вод и минимизации их последствий в условиях современного климата и его возможного изменения с учетом интенсивного освоения территории республики.

# Раздел 7. Интегральная оценка экологического состояния речного бассейна р. Оленек относительно критериев приоритетных видов водопользования

В предыдущих материалах разработки проекта СКИОВО бассейна р. Оленек [12] декларируется, что природное качество вод, являясь экологическим целевым параметром водопользования в бассейне, призвано обеспечить максимальную устойчивость приоритетного вида водопользования.

Приоритетность конкретного вида водопользования определяется исходя из максимальной зависимости устойчивости его развития от природного качества вод при полной совместимости приоритетного качества вод с другими видами водопользования.

Наиболее высокие требования к качеству используемой воды бассейна р. Оленек принадлежат питьевому и рыбохозяйственному водопользованию, что не противоречит другим видам водопользования в бассейне.

Из этих двух видов водопользования, питьевое может быть поставлено на второй план, так как его устойчивость может быть обеспечена технологическими приемами обработки «сырой» воды (отстаивание, коагуляция, обеззараживание), в отличие от рыбохозяйственного – полностью зависящего от природного качества вод.

## 7.1. Рыбохозяйственная оценка качества воды бассейна р. Оленек

Традиционно оценка качества поверхностных вод проводится на основе сравнения загрязняющих веществ с ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Для оценки рыбохозяйственных качеств водных экосистем такая практика не состоятельна по причине узко ограниченной и единственной величины ПДК загрязнителей – веществ двойного генезиса, одинаково применяемой для нормирования на всём многообразии гидрохимических провинций России.

Альтернативой такому подходу является сравнение гидрохимических характеристик антропогенно нагруженных водных экосистем с их естественным состоянием, отвечающим потребностям существования и само воспроизводства ихтиоценоза. Однако гидрохимические и биологические параметры водных объектов Оленекского бассейна в их естественном состоянии мало изучены.

Этот недостаток восполнен данными научных исследований по фитопланктону реки в летний период 2008 года [2], которые позволили разработать карту-схему современного качества вод бассейна, идентифицировав участки с природным качеством вод разной классности.

Анализ полученных результатов показал, что природное качество вод, обеспечивающее существование и воспроизводство популяций промысловых и частиковых рыб бассейна, варьирует в пределах 1–2, 2 и 3-го классов (см. рисунок 2.1, таблица 2.1).

Ихтиофауна бассейна верхнего течения реки Оленек (1-2 и 2 классы качества вод) представлена преимущественно видами рыб северно-предгорного комплекса; нижнего течения (3-й класс) – рыбами арктического пресноводного комплекса; в среднем течении (2, 2-3 классы) обитает смешанный комплексом двух предыдущих.								Основной рыбный промысел ведется в нижнем течении и в устьевом участке р. Оленек. Добываются ряпушка, омуль, в меньшей степени муксун. Природное качество вод этих участков по гидрохимическим критериям соответствует 2-3 классам (см. таблицу 2.3), по гидробиологическим – 3 классу (см. рисунок 2.1, таблицу 2.1), что полностью соответствует физиологическим потребностям популяций рыб бассейна Оленек для поддержания самовоспроизводства и осуществления кормовых и нерестовых миграций.

В среднем и верхнем течении реки Оленек гидрохимические показатели воды соответствуют 2 и 2-3 классам (см. таблицу 2.3), по гидробиологическим – 1-2 и 2 классам (см. рисунок 2.1, таблицу 2.1). Некоторое расхождение оценок природного качества вод по гидрохимическим и биологическим показателям объясняется большей объективностью оценок биологического анализа [19]. Данное расхождение оценок не велико и находится в пределах оптимального качества воды для рыбных популяций.

Таким образом, качество вод Оленекского бассейна соответствует физиологическим требованиям популяций местных, проходных и полупроходных рыб. Для поддержания промысловой численности рыб необходимо не допускать перелова за счет: устранения браконьерства, особенно в местах зимнего скопления рыб, а так же придерживаться  выделения научно обоснованных квот на вылов рыбы местным населением и предпринимателями.

7.2. Хозяйственно-питьевая оценка качества воды бассейна

Вторым приоритетным видом водопользования в бассейне реки Оленек является хозяйственно-питьевое и рекреационное использование поверхностных вод, регламентируемое соответствующими стандартами по гидрохимическим и микробиологическим критериям [4,27].

- 7.2.1 Гидрохимическая характеристика водных объектов бассейна р. Оленёк

Оценка соответствия гидрохимических параметров поверхностных вод требованиям санитарных правил относительно хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользований проведена по материалам мониторинговых наблюдений 2010 года на реке Оленек в створах п.ст. Тюмени и с. Оленек (таблица  7.1).

Таблица 7.1 – Гидрохимическая характеристика воды р. Оленек п.ст. Тюмети и с. Оленек, среднегодовая концентрация, мг/л,  2010 г.

| Наименование показателей | р. Оленек – с. Оленек | р. Оленек – п.ст. Тюмети | ПДК рекреац., мг/л | ПДК хоз/пит, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ХПК | 21,2 | 18,6 | 30 | 15 |
| БПК5 | 2,35 | 2,2 | 4 | 2 |
| Азот аммонийный |  | 0,03 | 1,8 | 1,8 |
| Азот нитритный |  | 0,004 | 0,9 | 0,9 |
| Азот нитратный |  | 0,03 | 10,4 | 10,4 |
| Фосфаты |  | 0,011 | - | 1,14 |
| Фосфор общий | 0,022 | 0,026 | - | - |
| Железо общее |  | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
| Медь |  | 0,0017 | 1,0 | 1,0 |
| Цинк |  | 0,0035 | 1,0 | 1,0 |
| Марганец валовый |  | 0,0233 | 0,1 | 0,1 |
| Фенолы |  | 0,002 | 0,01 | 0,01 |
| Нефтепродукты | 0.02 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

Анализ материалов таблицы показал несоответствие  гигиеническим нормативам качеству вод только по БПК5 и ХПК. Однако, это превышение не велико (по БПК5 Δ 15-9%, по ХПК – Δ 29-19%) и объясняется природными факторами водосбора. Питьевое качество воды в бассейне реки Оленек по ГОСТ 2761-84 [4] относится к 1-у классу, что подразумевает перед использованием этих вод их обеззараживание и фильтрование с коагуляцией или без неё.

#### 7.2.2 Санитарно-микробиологическая характеристика водных объектов бассейна р. Оленёк

Сведений по санитарно-микробиологической оценке водных объектов бассейна р. Оленек в доступных источниках не найдено. В Государственных докладах «О санитарно-эпидемиологической обстановке в РС (Я)» за последние годы таких оценок по Оленекскому бассейну не приводится.

На водосборной территории Оленёкского бассейна расположено 5 населенных пунктов сельского типа. Степень благоустройства этих населенных пунктов находится на низком уровне [25,26].

Качество подаваемой воды не отвечает требованиям установленных норм, о чем свидетельствуют высокие показатели заболеваемости населения бактериальной дизентерией [25,26].

В этих условиях, вполне оправдан прогноз несоответствия качества поверхностных вод по микробиологическим показателям, предъявляемым к водным объектам, используемых для питьевого водоснабжения (1-я категория) и рекреационных целей (2-я категория), что локально наблюдается в урбанизированных центрах на многих водотоках Якутии [12].

Таким образом, качество поверхностных вод реки Оленек, (по одному створу государственного мониторинга ст. Тюмяти), удовлетворяет гигиеническим требованиям второго приоритетного водопользования - хозяйственно-питьевого по гидрохимическим показателям, но по прогнозным оценкам, не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим критериям.

Локальное несоответствие качества вод по микробиологическим и паразитологическим показателям требованиям хозяйственно-питьевого водопользования, может стать причиной повышения уровня инфекционных заболеваний населения бактериальной и вирусной этиологии.

В целом, интегральное качество вод бассейна реки Оленек отвечает требованиям приоритетного водопользования – рыбохозяйственного, как соответствующее природному состоянию вод по биологическим и гидрохимическим критериям (1-2, 2 и 3 классы). Современное качество вод бассейна отвечает гигиеническим требованиям второго приоритетного водопользования – хозяйственно-питьевого по гидрохимическим критериям и, по прогнозным оценкам, локально не соответствует микробиологическим и паразитологическим критериям.

# Раздел 8. Ключевые проблемы бассейна р. Оленек

8.1. Критерии актуальности проблем водохозяйственного комплекса

Критерий актуальности (или ключевого характера) проблем определяется необходимостью и своевременностью изучения и решения проблем достижения оптимального функционирования водохозяйственного комплекса в рамках задач устойчивого социально-экономического развития региона.

Критерий актуальности отражает противоречия между существующим состоянием того или иного аспекта и возможностями разрешения проблемы. Критерий зависит от времени, конкретных условий и специфических обстоятельств.

Проблемная сфера, по существу, является «социальным заказом» – потребностью общества в её разрешении на данный момент социально-экономического развития.

Однако социальный заказ определяет лишь направление проблемы, но не способы ее разрешения. Способ разрешения проблемы определяется комплексом объективных возможностей и является механизмом перевода социального заказа в алгоритм решения приоритетных задач.

Актуализация проблем водохозяйственного комплекса Оленекского бассейна предусматривает: выделение основных тем, на основании оценки экологических рисков, и управление экологическими рисками.

8.2. Перечень ключевых проблем водохозяйственного комплекса бассейна

В таблице 8.1 с позиций актуальности проблем идентифицированы и ранжированы основные водохозяйственные проблемы, рассмотренные на различных этапах разработки СКИОВО, экологические риски, вызвавшие их и пути минимизации экологических рисков.

Таблица 8.1 – Ключевые проблемы бассейна реки Оленек

| Актуальные проблемы | Экологические риски | Управление экологическими рисками (способы решения экологических проблем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сохранение природного качества поверхностных вод по всем ВХУ | Локальное загрязнение вод поверхностным стоком селитебных зон | Локализация поверхностного стока населенных пунктов для кондиционирования в прудах биологической очистки с высшей водной растительностью |
|  |  | Создание локальных малогабаритных очистных сооружений бытовых и промышленных стоков и модернизация существующих |
|  | Загрязнение вод нефтепродуктами и другими отходами судоходства | Контроль сброса балластных вод речного транспорта |
|  |  | Модернизация плавсредств речного судоходства |
|  | Локальное загрязнение водотоков стоками полигонов хранения ТБО | Ликвидация и недопущение образования несанкционированных свалок |
|  |  | Создание предприятий по переработке ТБО во вторичное сырье |
|  |  | Разработка и осуществление мер инженерной защиты водных объектов от сточных вод полигонов |
| Восстановление и сохранение промысловой численности рыбных популяций. | Недостаточная обоснованность квот на промысловое изъятие водных биологических ресурсов. Неконтролируемый браконьерский вылов в устьевых участках рек Оленек и ее притоков | Проведение научных работ по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб, разработка обоснованных ОДУ |
|  |  | Предупреждение браконьерства |
| Проблемы водоснабжения | Локальное несоответствие поверхностных водоисточников хозяйственно-питьевого назначения гигиеническим требованиям по химическим и микробиологическим показателям | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов из поверхностных водоисточников. |
|  |  | Организация водоподготовки (осветление и обеззараживание) сырых вод. |
|  |  | Модернизация и восстановление изношенного оборудования водозаборных сооружений, и создание новых водозаборных сооружений |
|  |  | Применение современных способов обеззараживания питьевых вод на основе прогрессивных технологий (УФ облучение + ультразвуковое воздействие) |
|  |  | Финансирование и реализация мероприятий охраны окружающей среды, развития ЖКХ и других, направленных на решение проблем водообеспечения сельских населенных пунктов |
| Проблема защиты населения и объектов экономики от наводнений | Угроза наводнений для населенных пунктов, расположенных на берегах рек | Применение превентивных противопаводковых мероприятий: ослабление прочности льда на участках заторообразования путем покрытия поверхности льда солями, шлаком, углем, песком; распиловка льда баровыми машинами; разрушение заторов направленными взрывами и бомбометанием |
|  |  | Разработка проектов и гидрологических обоснований на возведение дамб по защите населенных пунктов от паводков |
|  |  | Защита транспортных коммуникаций, ЛЭП, объектов связи, водопроводов от негативного воздействия паводковых вод |

Продолжение таблицы 8.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Проблемы организационного характера | Малая эффективность действующей системы мониторинга качества вод бассейна | Организация дополнительных постов наблюдений на незагрязненных участках водотоков различных ВХУ, которые могут рассматриваться в качестве фоновых |
|  |  | Координация мониторинговых наблюдений разных ведомств и производственного контроля предприятий по размещению станций наблюдений и методам анализа вод |
|  |  | Внедрение в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод |

# Список использованных материалов

- Аналитическая записка о прохождении весеннего половодья и летнее-осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) за 2001-2010 гг. Материалы ЛенБВУ.

- Габышев В.А., Габышева О.И. Особенности развития фитопланктона и физико-химические свойства вод реки Яны в летний период. Известия Иркутского университета. Серия «Биология. Экология», 2010 г., т.3, №4.

- ГОСТ 17.1.2.04-77 - Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов.

- ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Саха (Якутия) в 2010 году», г. Якутск, 2011.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 году», Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011.

- Данные государственного водного кадастра об использовании вод в зоне деятельности Ленского БВУ на территории Республике Саха (Якутия) в 2008 г., Лен БВУ, Якутск 2009 г.

- Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Якутского УГМС за 2010 год.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Ленского БВУ за 2009 г. ФАВР ЛенБВУ, Якутск, 2010 г.

- Информация о предоставлении прав пользования водными объектами по зоне деятельности Ленского БВУ по состоянию на 14.10.2011 года. Материалы Ленского БВУ.

- Кириллов А.Ф. Промысловые рыбы Якутии, 2002.

- Книга 1 к Проекту СКИОВО бассейна р. Оленёк, «Общая характеристика бассейна р. Оленёк», Москва, 2011 г.

- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод. Утверждена ПП РС (Я) от 27 мая 2010 года №253.

- Концепция устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, (утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2007  N 515).

- Кудерский Л.А., Сивцева Л. В. Биогеографические особенности рыбного населения бассейна реки Яна. Институт озероведения РАН, С-Петербург, 2003.

- Леванидов В.Я..Экология лососевых рыб Дальнего Востока. Беспозвоночные животные в экосистемах лососевых рек Дальнего Востока. Владивосток. ДВНЦ АН СССР.1981, с 3-21.

- Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. Приложение 1. Индикаторы сапробности. АН СССР, Ленинград, 1974.

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. Утверждены Приказом № 169 МПР России от 04.07.2007 г.

- Николаев С.Г. Об использовании интегральных биологических показателей качества поверхностных вод в геоэкологическом обследовании регионов. Геологический вестник Центральных районов России. М., 1998. - №2, с.61-64.

- Оксиюк и Жукинский Оксиюк О.П. и др. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиол. журн. – 1993. – Т. 29, № 4. – С. 62–76.

- Отчет по теме «Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в границах бассейна р. Лена на перспективу до 2025 г.», СКИОВО бассейна р. Лена, Книга 2.

- Официальный сайт территориальног органа федеральной службы государственно статистики по республике Саха (Якутия), http: //www.sakha.gks.ru.

- Официальный сайт ФБУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», http://www.lgbu.ru.

- Программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», проект, Якутск 2011 г.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Булунский   улус» на 2010-2012 годы, г. Тикси, 2010 г.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Оленекский  улус» на 2005-2008 годы, с. Оленек 2005 г.

- СанПиН 2.1.5.980-00.

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г.(утверждена Правительством  Российской Федерации 28 декабря 2009 г., № 2094-р).

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (ИМЗ СО РАН). «Гидрогеологическое описание водосборных площадей рек Лена, Анабар, Оленек, Алазея», г. Якутск, 2012.

## Приложения

- Приложение А. Характеристика социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в бассейне р. Оленёк на период до 2026 г.

Оценка перспективы социально-экономического развития бассейна р. Оленек является необходимой предпосылкой для определения потребностей населения и экономики в водных ресурсах.

Перспективные показатели социально-экономического развития районов (улусов) республики Саха (Якутия) в бассейне р. Оленек базируются на основных положениях Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г. (утверждена Правительством Российской Федерации 28 декабря 2009 г., № 2094-р) [28]. Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, (утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2007 N 515) [14], программ «Социально-экономическое развитие муниципальных образований «Булунский улус» на 2008-2010 г.г, «Оленекский улус» на 2005-2008 годы [25,26].

Долгосрочным ориентиром развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, расположенных в бассейне р. Оленек является: повышение уровня жизни и укрепление благосостояния населения; создание оптимальных условий для социально-экономического развития муниципальных образований, решение проблем развития традиционных видов хозяйствования народов Севера при обязательном сохранении естественных экологических систем и биологического разнообразия.

Прогноз социально-экономического развития отраслей экономики в бассейне р. Оленек до 2026 г. дан на основании анализа программных документов [14,25,26,28] и приведен в сокращенном виде применительно к территории рассматриваемого бассейна.

Бассейн р. Оленек расположен в арктической части Дальнего Востока и характеризуется экстремальными природно-климатическими условиями, низкой плотностью транспортно-коммуникационной инфраструктуры и низким социально-экономическим потенциалом. Площадь водосборной площади рассматриваемой территории 219 тыс. км2. Более 90% рассматриваемой территории расположено в Якутии в пределах Булунского, Оленекского, Мирнинского и Анабарского улусов, около 6,5% территории – на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Вся территория бассейна находится в зоне вечной мерзлоты. Все это - факторы удорожания инвестиционной и хозяйственной деятельности.

Одной из основных проблем развития рассматриваемого региона является низкий уровень жизни населения, характеризующийся высоким уровнем бедности, низким уровнем доходов и покупательной способности пенсий при сохранении более высокой стоимости жизни. Жители рассматриваемых наслегов имеют среднедушевой денежный доход ниже, чем в среднем по республике (см. Книгу 1 СКИОВО бассейна р. Оленек, таблица 6.15 [12]). В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес приходится на оплату труда работников органов местного самоуправления.

Промышленность в бассейне р. Оленек представлена предприятиями местного значения, связанными с производством важнейших видов продукции, для внутренних нужд населения: пищевая (хлеб и хлебобулочные изделия, рыбная продукция, включая консервы, мясная продукция) и лесозаготовительная промышленность.

Основной проблемой пищевой промышленности региона является нехватка средств для реконструкции и строительства новых предприятий и цехов по переработке сельскохозяйственного сырья, а также для закупки нового оборудования. В перспективе предлагается внедрение новых производств в с. Оленек: создание цеха по производству молочной и мясной продукции, пищеблока по выпуску экологически чистой питьевой воды, цеха по переработке кожевенного сырья.

Лесозаготовительная промышленность – Для полного обеспечения населения дровами-швырками для отопления, а также доступными по цене пиломатериалами для строительства, в наслегах Оленекского улуса намечается строительство пилорам с производственной мощностью 300 м3 в смену [26].

Промышленность строительных материалов – Новым направлением в развитии промышленности региона будет строительство цеха по производству качественных мелкоштучных стеновых материалов с целью их широкого использования для строительства объектов Оленекского улуса и сбыта в близлежащие улусы и алмазодобывающие производственные участки.

Производственная мощность цеха при сезонной эксплуатации составит 95 тыс. блоков в год и 15 тыс. кирпичей. Ассортимент выпускаемой продукции составят мелкие бетонные блоки, кирпичи, штучные бетонные изделия [26].

Обеспечение электроэнергией населения и хозяйственных объектов рассматриваемой территории осуществляется локальными дизельными электростанциями, принадлежащими предприятиям - филиалам ОАО «Сахаэнерго».

Перспективы развития электроэнергетики в Арктике в целом связаны с оптимизацией малой (локальной) энергетики, строительством тепловых электростанций (мини-ТЭЦ), строительством высоковольтных линий электропередачи до дизельных электростанций с целью сокращения зоны децентрализованного энергоснабжения и использованием альтернативных источников энергии [14].

В бассейне р. Оленек, в связи со строительством социальных и производственных объектов, вводом современных энергоемких технологических линий по выпуску промышленных товаров и товаров народного потребления и расширением жилищного строительства, в перспективе ожидается рост объемов энергопотребления. Обеспечение возросших объемов энергопотребления будет достигнуто за счет строительства и ввода модульной ДЭС в с. Оленек, приобретение и монтаж дизель-генераторов АД на ДЭС в с Таймылыр, ремонта линий ЛЭП и ремонта дизельных агрегатов. Эти мероприятия увеличат объем выработки электрической энергии до 11,1 млн. кВт/ч  или в 1,35 раз.

Ремонт линий ЛЭП, реконструкция бесхозных линий электропередач и ТН позволит увеличить пропускную способность линий электропередач сократить потери на линиях с 13% выработанной электроэнергии до 7% [25,26].

Обеспечением тепловой энергией объектов жилого, социально-культурного, производственного и административного назначения занимаются филиалы предприятий ГУП ЖКХ РС (Я) и отдельные предприятия. Из 12 котельных, в состав производственных участков предприятий ЖКХ входят 10 котельных, работающих на газо-конденсатном топливе. Основными проблемами отрасли ЖКХ в населенных пунктах бассейна являются повышенный износ основных фондов, в частности котельного хозяйства и тепловых сетей, и отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения. Следствием высокого износа основных фондов и низкого уровня инженерного обустройства является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

В связи с этим, основным направлением в секторе ЖКХ является повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов путем: строительства и модернизации отопительных котельных; оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов; строительства локальных водозаборов с водоочистными сооружениями [14].

В результате строительства новых котельных (в с. Оленек к Центральной улусной больнице на 4 котла), реконструкции и ремонта котельных, ремонта емкостей котельных и оптимизации теплосетей котельных предполагается увеличение объема выработки тепловой энергии до 50,35 тыс. Гкал., или на 113,8% [26].

Сельское хозяйство, является важнейшей отраслью экономики территории бассейна р. Оленек. Наиболее развитыми направлениями сельского хозяйства являются животноводство, а также охотничий и рыбный промыслы.

В основе животноводческого сектора рассматриваемого региона лежит оленеводство, которое является традиционным промыслом народов Крайнего Севера и составляет основу денежных доходов местных предприятий. Наряду с оленеводством распространение в небольших объемах получило табунное коневодство.

Основными задачами развития сельского хозяйства в улусах бассейна р. Оленек  являются:

- увеличение валового сельскохозяйственного продукта, путем увеличения поголовья сельскохозяйственных животных;

- расширение заготовительной деятельности и внедрение безотходного производства за счет организации перерабатывающих структур.

В целях специализированного обеспечения материально-технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей будут созданы цех по ремонту автотракторной и сельскохозяйственной техники, цех по вулканизации шин и аккумуляторный цех [25,26].

Домашнее оленеводство -  В развитии оленеводства основной целью является сохранение и увеличение поголовья домашних оленей.

В Булунском улусе для увеличения поголовья домашних оленей предусматривается создать оленеводческое хозяйство в Тюметинском наслеге на базе МУП «Таймылырское». Для этого будет организована внутриулусная поставка 1000 голов племенных оленей, планируется также  строительство оленеводческой базы на маршрутах оленьих стад.

В Оленекском улусе предусматривается закуп племенных самцов-производителей оленей эвенкийской породы для племенного хозяйства ГУП «Оленекский» и создание на базе ГУП «Оленекский» экспериментального базового оленеводческого стада (в количестве 200 голов) в районе участка Ичэн.

Необходимо выполнить работы по строительству новых коралей, оснащенных полевыми ветеринарными лабораториями и вагончиками для жилья оленеводов.

Для развития коневодства предусматривается строительство конебазы в селе Оленек.

Охотничье хозяйство - Поддержание численности и воспроизводства промысловых животных на оптимальном уровне является важнейшей задачей развития охотничьего хозяйства, тесно сочетающейся с социально-экономической проблемой сохранения традиционного хозяйства и уклада жизни населения.

В улусах бассейна с давних пор основным добываемым видом зверей является дикий северный олень (ДСО), из пушных зверей являются соболь, белый песец. Добыча пушных зверей носит характер сопутствующей охоты.

Отсутствие специализированных ледников на путях миграции ДСО, влияет (отрицательно) на объем заготовки мяса и в конечном итоге на себестоимость и качество продукции. В связи с этим предусматривается: реконструкция и строительство ледников в селах Тюмяти, Таймылыр и Усть-Оленек.

Рыбное хозяйство -  Основной задачей на перспективу по развитию рыболовства в верхнем и среднем течении Оленька (Оленекский улус) является увеличение объемов добычи рыбы и товарной продукции, в нижнем течении (Булунский улус) - достижение экономической эффективности промышленного рыболовства за счет рационального использования водных биоресурсов для решения социально-экономических проблем населения. В связи с большой отсталостью материально-технической базы отрасли, полным отсутствием технологии шоковой заморозки и хранения рыбы планируется проведение в рыбном хозяйстве (за счет средств бюджетов республики, муниципалитета и внебюджетных средств) работ по строительству и восстановлению имеющихся ледников на промысловых участках, внедрению технологий первичной обработки рыбы на местах, включая глубокую заморозку, глазировку, брикетирование и вакуумную упаковку. Намечено строительство ледника на участке Таймылыр [25,26].

Транспортная инфраструктура рассматриваемой территории характеризуется удаленностью от федеральной и республиканских транспортных сетей, неразвитостью внутренних перевозок и сильной зависимостью от сезонного фактора. В зимнее время перевозки грузов и пассажиров осуществляются, преимущественно, по автозимникам, проложенным по рекам. В летнее время связь между населенными пунктами осуществляется посредством речного или воздушного транспорта. В отдаленных северных улусах величина транспортных затрат настолько велика, что часто превышает стоимость самой перевозимой продукции.

Реализация в бассейне основных перспективных мероприятий на транспорте  приоритетно направлена на решение проблемы стабилизации пассажирских и грузовых авиаперевозок [26]. Для поддержания эксплуатационной годности авиаплощадок в с.с. Оленек и Таймылыр предусматривается отсыпка и укатка взлетно-посадочных полос, содержание в рабочем режиме светотехнического оборудования, ограждение авиаплощадок, установка маркировочных знаков.

В перспективе на автотранспорте предусматривается модернизация дорожной техники, приобретение вездеходов для осуществления организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных районов с труднодоступными и отдаленными населенными пунктами. В ближайшей перспективе до 2016 г. намечено строительство АЗС (контейнерного типа) для местного и проходящего автотранспорта  в с. Таймылыр [25].

В целом по отрасли «водный транспорт» предусматривается модернизация речного, морского флота и навигационной инфраструктуры, строительство судов смешанного "река - море" плавания, развитие речных портов и внутренних водных путей [28]. За речным транспортом сохранится роль одного из основных участников завоза грузов в улусы бассейна и перевозок внутренних массовых грузов. Основные пристани: с.с. Усть-Оленек, Таймылыр.

Организация отдыха населения, также как и туризм, на рассматриваемой территории не развиты. Слабая транспортная доступность, дороговизна туров, обусловленная высокой транспортной составляющей, неразвитость инфраструктуры, отсутствие опыта работы в рыночных условиях тормозят развитие рекреации и туризма в регионе [25,26].

Одним из факторов, оказывающих негативное воздействие на комфортность среды обитания, является нерешенность жилищной проблемы и недостаточный уровень развития жилищно-коммунального хозяйства. В населенных пунктах бассейна набор централизованных коммунальных услуг представлен электро и теплоснабжением, горячим водоснабжением в зимнее время. Также остро стоит в сельских населенных пунктах вопрос захламления территории и организации свалок, утилизация или вторичное использование отработанных нефтепродуктов. Требуется локализация, обеззараживание и уничтожение мусора на свалках.

Строительство жилья и благоустройство сел являются приоритетными направлениями в развитии населенных пунктов улусов. Индивидуальное жилищное строительство вносит значительный вклад в общую картину ввода жилья, играет основную роль в обеспечении жильем населения. Первоочередными задачами благоустройства населенных пунктов являются благоустройство улиц и дорог, упорядочение планировки сельских поселений, создание санитарных зон, организация полигонов твердых и жидких бытовых отходов [25,26].

Решением проблемы по хранению газоконденсатного котельного топлива и обеспечению значительного резервного запаса в летне-осенний период до последующего завоза автозимником является строительство резервуара в с. Оленек и ремонт емкостей котельного топлива.

Одной из острых проблем, стоящих перед Республикой Саха (Якутия) в целом, а в Арктической зоне особенно, является обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в бассейне используется река Оленек, вода которой отличается низкой самоочищающейся способностью. Загрязняющими веществами, содержащимися в поверхностных водоемах и превышающими ПДК, являются нефтепродукты, фенолы, соединения меди и железа, ХПК.

В целях улучшения обеспеченности населения бассейна р. Оленек питьевой водой нормативного качества программой Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» [24] предусмотрено:

- поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах;

- строительство водохранилища на р. Туманнах - источника питьевого водоснабжения с. Оленек.