105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

от 02.12.2010 г. № С-10-18

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ

«Разработка проекта Скиово, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна р. КОЛЫМА »

Книга 6. «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ бассейна р. колыма»

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н. Шашков |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Е.И. Ветрова |

Москва, 2012 г.

Список исполнителеЙ

| Ответственные исполнители | Разделы Книги 6 |
| --- | --- |
| Ветрова Е.И. | Разделы 1-8 |
| Становова. А.С. | Картографический материал |
| Шашков С.Н. | Общее руководство |

Содержание

Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна»	4

Введение	4

Раздел 1. Общебассейновые мероприятия	8

1.1. Экологическое просвещение и обеспечение осведомленности населения о качестве поверхностных вод в местах проживания	8

1.2. Оптимизация мониторинговых работ	9

1.3. Фундаментальные  общебассейновые мероприятия	9

1.4 Мероприятия, обеспечивающие чистоту и эпизоотическую безопасность поверхностного стока водосборной территории водных объектов	10

Раздел 2. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы	13

Раздел 3. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы	15

Раздел 4. Мероприятия по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы	17

Раздел 5. Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений) по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2025 годы	19

5.1 Водообеспечение населения и объектов экономики речного бассейна	19

5.2. Водохозяйственная инфраструктура	20

5.3 Мероприятия по обеспечению защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод	22

Раздел 6. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат	26

Раздел 7. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий	30

Раздел 8. Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду	30

Список использованных материалов	33

Приложения	35

Приложение А. Классификатор типов и видов мероприятий	35

Приложение Б. Общебассейновые мероприятия	38

Приложение В. Фундаментальные мероприятия	41

Приложение Г. Институциональные мероприятия	42

Приложение Д. Мероприятия по улучшению оперативного управления	45

Приложение Е. Структурные мероприятия	46

# Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна»

## Введение

Анализ состояния природно-технической системы бассейна р. Колыма выявил комплекс проблем экологического состояния водных объектов, водообеспечения населения и развития водохозяйственного комплекса, негативного воздействия вод вызванного затоплением освоенных территорий половодьями и паводками, а также проблемы организационно-управленческого характера. В таблице В.1 представлен перечень ключевых проблем бассейна р. Колыма.

В предыдущих материалах Схемы [1-6, 20] показано, что в качестве целевого показателя поверхностных вод бассейна р. Колыма должно рассматриваться их природное состояние, обеспечивающее оптимальность функционирования приоритетных видов водопользования – рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого, не вступающих в противоречие с остальными видами водопользования.

Заключительная часть СКИОВО бассейна реки Колыма – Книга 6 выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО [8] и  содержит перечень необходимых мероприятий для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна, обеспечивающего оптимальное функционирование всех видов водопользования.

В разработанный перечень включены мероприятия, имеющие прямую направленность на предупреждение, восстановление и сохранение природного качества водных объектов бассейна  всеми водопользователями.

При формировании мероприятий, разрабатываемых в проекте СКИОВО, учитывались рекомендации  и предложения Ленского бассейнового водного управления [19], Департамента природных ресурсов администрации Магаданской области [12], территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: Якутского УГМС, Колымского УГМС и Чукотского УГМС [13-16].

Кроме этого, в перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна включены все пункты Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» от 11 февраля 2010 года [6], Концепции государственной целевой программы Магаданской области «Чистая вода» от 15 марта 2012 года, областной целевой программы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области»[10]. Программа «Чистая вода» по Чукотскому АО в настоящее время не утверждена.

Также рассматривались: Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 г.» [22], Схема территориального планирования Чукотского автономного округа» [17].

Оценка предполагаемых объемов необходимых для реализации мероприятий финансовых ресурсов осуществлялась на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а также на основе аналогичных проектов.

Водохозяйственные и водоохранные мероприятия, направленные на гарантированное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, сохранение природного экологического состояния водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного действия вод, а также создание и поддержание функционирования государственной системы экологического мониторинга качества вод водных объектов сгруппированы по следующим направлениям:

- фундаментальные (базисные) мероприятия;

- институциональные мероприятия;

- мероприятия по улучшению оперативного управления;

- структурные мероприятия (по строительству сооружений).

В состав фундаментальных входят мероприятия связанные с классифицированием водных объектов, улучшением учета и использования водных ресурсов, развитием научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов. Так же к фундаментальным относятся мероприятия связанные с восстановлением и развитием сети наблюдения за водными объектами, развитием имитационных моделей и геоинформационных систем.

К институциональным относятся мероприятия, обеспечивающие развитие нормативно-технической базы водохозяйственного комплекса.

Мероприятия по улучшению оперативного управления и охране водных объектов, включают в себя развитие системы государственного мониторинга водных объектов, работы по расчистке русел, восстановление водохозяйственных сооружений.

В качестве структурных предлагаются мероприятия по строительству водохозяйственных систем (включая строительство гидротехнических сооружений), строительство очистных сооружений.

Учитывая некоторую относительность характера мероприятий по включению в ту или иную категорию, а так же исходя из более укрупненного – территориально-практического их значения (бассейновое или районное), дополнительно к указанным категориям мероприятий, введены "Общебассейновые" мероприятия, которые сформированы из фундаментальных мероприятий и мероприятий по улучшению оперативного управления.

Поскольку в данной работе в основном использованы мероприятия из утвержденных программ и главным образом Государственной целевой программы "Чистая вода",  и нет альтернативных предложений, рассмотрен один вариант мероприятий.  Рассматривать второй вариант мероприятий без альтернативных предложений от членов  Бассейнового совета Анадыро-Колымского бассейнового округа и без корректировки мероприятий, на наш взгляд, оптимальной целевой программы "Чистая вода" нет необходимости.

Таблица В.1. Перечень ключевых проблем водохозяйственного комплекса бассейна р. Колымы

| Ключевые проблемы | Способы решения экологических проблем |
| --- | --- |
| I. Проблемы водоснабжения |
| Несоответствие воды источников хозяйственно-питьевого назначения требованиям качества питьевых вод по химическим и микробиологическим показателям | Обустройство зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых источников Организация водоподготовки (осветление и обеззараживание) сырых вод перед подачей в разводящую водопроводную сеть Модернизация и восстановление изношенного оборудования водозаборных сооружений и создание новых водозаборных сооружений Применение современных способов обеззараживания питьевых вод на основе прогрессивных технологий (УФ облучение + ультразвуковое воздействие) Финансирование и реализация мероприятий охраны окружающей среды, развития ЖКХ и других направленных на решение проблем водообеспечения городских и сельских населенных пунктов |
| II. Достижение и сохранение природного качества поверхностных вод по всем ВХУ |
| Сбросы промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод | Создание новых очистных сооружений бытовых и промышленных стоков и модернизация существующих Использование биологических прудов доочистки стоков очистных сооружений от эвтрофирующих и канцерогенных веществ Замена обеззараживания стоков хлором и его препаратами на более эффективные и безопасные методы – УФ облучение и обработка ультразвуком, которые не вызывают образования канцерогенных соединений Локализация поверхностного стока населенных пунктов для кондиционирования в прудах биологической очистки с высшей водной растительностью |
| Неблагополучие источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й и 2-й категории по микробиологическим показателям | Организация тотального обеззараживания коммунальных и промышленных стоков, на основе прогрессивных технологий (УФ облучение +ультразвуковое воздействие) Локализация поверхностного стока н.п для кондиционирования в прудах биологической очистки с высшей водной растительностью |
| Поверхностный сток и сточные воды полигонов хранения ТБО, загрязняющие водные объекты по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | Ликвидация и недопущение образования несанкционированных свалок Создание предприятий по переработке ТБО во вторичное сырье Разработка и осуществление мер инженерной защиты водных объектов от вод поверхностного и подземного стока и сточных вод полигонов |
| Загрязнение вод нефтепродуктами и другими отходами судоходства | Оснащение современными средствами локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов и современными более эффективными технологиями переработки отходов с судов Контроль сброса балластных вод речного транспорта Модернизация плавсредств речного судоходства |
| Нарушения режима хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон, приводящие к загрязнению водных объектов от рассредоточенных источников загрязнения | Ужесточение контроля за состоянием водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос федеральными надзорными органами, органами исполнительной власти и предприятиями-водопользователями Продолжить проектирование водоохранных зон для еще не охваченных водных объектов |

Продолжение Таблицы В.1

| Ключевые проблемы | Способы решения экологических проблем |
| --- | --- |
| Деградация природных ландшафтов и загрязнение вод на хроническом уровне за счет пролонгированного вымывания токсикантов горных разработок; Экогенные заболевания населения в районах горных разработок; Снижение потребительских качеств рыбы за счет накопления в мясе водорастворимых поллютантов горных разработок | Внедрение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения Снижение миграционной активности токсикантов нарушенных ландшафтов путем реагентного перевода в нерастворимое состояние Рекультивация нарушенных ландшафтов, отработанных хвостохранилищ и мест размещения вскрышных пород Восстановление гидрологических и морфометрических характеристик водотоков в районах рудных разработок Разработка проектных решений по доочистке стоков и фильтрационных вод горных разработок в прудах с высшей водной растительность |
| III. Восстановление и сохранение продуктивности популяций промысловых видов рыб |
| Экологические риски, связанные с загрязнением водных объектов Неконтролируемый браконьерный вылов и недостаточная обоснованность квот на промысловое изъятие водных биологических ресурсов | Все мероприятия по управлению рисками, обеспечивающие снижение загрязнения водных объектов Проведение научных работ по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб, разработка обоснованных ОДУ Предупреждение браконьерства |
| IV. Проблема защиты населения и объектов экономики от наводнений и обрушения берегов |
| Угроза наводнений | Применение превентивных противопаводковых мероприятий: ослабление прочности льда на участках заторообразования путем покрытия поверхности льда солями, шлаком, углем, песком; распиловка льда баровыми машинами; разрушение заторов направленными взрывами и бомбометанием Разработка проектов и гидрологических обоснований на возведение дамб по защите посёлков от паводков Защита транспортных коммуникаций, мостов, ЛЭП, связи, водопроводов от негативного воздействия паводковых вод Проектирование и строительство капитальных защитных сооружений. |
| V. Проблемы организационного характера |
| Малая эффективность действующей системы мониторинга качества вод бассейна | Назначение и организация дополнительных створов наблюдения за качеством воды на незагрязненных участках водотоков Координация мониторинговых наблюдений разных ведомств и производственного контроля предприятий по размещению станций наблюдений и методам анализа вод Внедрение в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод Публикация сводных данных мониторинга всех ведомств по бассейну с оценкой качество воды по химическим, биологическим и микробиологическим критериям Контроль планов и методов проведения производственного мониторинга предприятиями Создание мониторинга источников загрязняющих веществ: сосредоточенных, рассредоточенных и др. Создание единой базы данных результатов измерений на основе ГИС-технологий |

## Раздел 1. Общебассейновые мероприятия

В таблице 1.1 приводится  перечень  общебассейновых мероприятий, сгруппированных в четыре раздела и затраты на их выполнение до 2026 года по пятилетним периодам. Более подробное, ежегодное, финансирование приведено в Приложении Б.

### 1.1. Экологическое просвещение и обеспечение осведомленности населения о качестве поверхностных вод в местах проживания

Экологическое образование, воспитание и информирование население осуществляется, главным образом, вследствие внедрения и развития областных целевых программ.

Основная задача областных целевых программ - формировании экологической культуры населения, содействие органам образования в реализации системы непрерывного экологического образования и просвещения населения, обеспечение права каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды, улучшения экологической обстановки в бассейне р. Колыма и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. Разработку и реализацию областных целевых программ, а также контроль за целевым использованием средств, которые выделяются для реализаций данных программ, организуют Министерства экологии и природопользования или их подведомственные организации.

Финансирование ведется по следующим направлениям:

- экологическое образование и просвещение населения  областей;

- информационное обеспечение населения достоверной информацией в области охраны окружающей среды, издательская деятельность, организация и проведение тематических телевизионных и радиовещательных программ, публикаций в средствах печати, приобретение специальной литературы, оборудования, компьютерных программ и материалов, организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, выставках, совещаниях, конкурсах и др.

Издание единого бассейнового ежегодника сводных данных мониторинга всех ведомств по бассейну с оценкой качество воды по химическим, биологическим, микробиологическим и санитарно-эпидемиологическим критериям имеет цели: 							- обеспечение конституционных прав населения в получении доступной информации по всем аспектам качества вод, особенно населенных пунктов, не имеющих централизованных систем водоснабжения, водоподготовки и канализации, использующих поверхностные водоисточники для хозяйственно-питьевых нужд;

- облегчение получения всесторонней оценки экологической ситуации по ВХУ специалистами различных ведомств, контролирующих и обеспечивающих качество поверхностных вод  бассейна р. Колыма.

Эти мероприятия должны финансироваться ежегодно. Основным источником их финансирования должен быть бюджет субъектов с перспективным до 2026 года объемом финансирования в 7,6 млн. рублей (см. таблицу 1.1).

### 1.2. Оптимизация мониторинговых работ

В системе государственного мониторинга качества воды Колымского бассейна биологический анализ качества вод не используется. Элементы биологического анализа применяются только в рамках НИР региональных научных организаций, мизерных по масштабам  и ориентированых преимущественно на загрязненные участки водных объектов. 				Однако общеизвестно, что в ряде ситуаций именно биологический анализ дает более объективную оценку соответствия фактического качества вод их естественному состоянию и эта возможность широко используется в мировой практике контроля уровня загрязнения поверхностных вод.

Внедрение биологического анализа качества поверхностных вод Колымского бассейна требует  определенной организации: разработки сети постоянных пунктов наблюдений на фоновых и контрольных (антропогенно нагруженных) участках водных объектов; периодичности проведения биологической съемки – раз в 2–3 года; использование отечественных методов биологического анализа, идентифицирующих уровень загрязнения вод по шестиклассной шкале, принятой в нашей стране.

Для введения в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод в Колымском бассейне и послепаводкового обследования водных объектов необходимо финансирование в объеме 10,5 млн. рублей (см. таблицу 1.1).

### 1.3. Фундаментальные  общебассейновые мероприятия

В области фундаментальных, общебассейновых по своей значимости, мероприятий следует особое внимание обратить на  проведение научных работ по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб, разработку научно обоснованных ОДУ (общий допустимый улов) и квот изъятия биоресурсов.

Для поддержания естественного воспроизводства промысловых рыб, являющихся основным объектом питания коренных народов Севера, и для сохранения рыбного промыла в бассейне в целом, необходимо активизировать работы по контролю состояния рыбных популяций в местах их традиционного лова. Периодическое, раз в 2-3 года, проведение научных обловов специализированными  организациями во всех местах рыбного промысла позволит более объективно подойти к оценке допустимого изъятия части популяций и назначения безопасных квот на вылов или прийти к решению о введении запрета промышленного отлова  для  отдельных  рыбных популяций.

В планах на ближайшую перспективу на первом плане стоит вопрос о создании рекомендаций по оценке влияния разработки  месторождений россыпного и рудного золота на состояние водных экосистем бассейна р. Колыма

Мероприятия по фундаментальным исследованиям планируются из федерального и республиканского бюджетов объемом 28,39 млн. рублей до 2026 г., 61% из федерального бюджета, 39%  из бюджета субъектов федерации (см. таблицу 1.1).

### 1.4 Мероприятия, обеспечивающие чистоту и эпизоотическую безопасность поверхностного стока водосборной территории водных объектов

Из мероприятий общебассейнового характера, перечисленных в п. 4. таблицы 1 постоянного ежегодного финансирования требуют два:

- ликвидация стихийных свалок бытовых отходов в пределах водоохранных зон на территории населенных пунктов (очистка территории от мусора, организация сортировки и переработки отходов для вторичного использования, ценовая оценка выполнена на площадь 95 га: Республика Саха (Я) - 12 га, Магаданская область - 72 га, Чукотский АО – 11 га (1,9 млн. руб. при использовании удельной расценки на очистку территории от мусора  100 кв.м  ( 200 руб [18]).

- локализация фильтрационных стоков полигонов хранения бытовых и промышленных отходов на площади 48 га. При этом учтено, что

КВ =F* N*К неполн. объем работ*J,                                                     (1.1)

| где F | - площадь полигонов ТБО и свалок, в бассейне F=48 га (см. Проект НДВ [20]); |
| --- | --- |
| N | - норматив удельных капвложений на дренирование территории открытой сетью N=5,0 тыс. руб./га в ц.1991 г. [9, п.33.1.4]; |
| К | - коэффициент за неполный объем работ К=0,2; |
| J | - индекс цен на СМР 2012 г. к ценам 1991 г. [7]. |

КВ=48*5,0 тыс. руб.*0,2 *96,8 = 4,65 млн. руб                                           (1.2)

Незамедлительного внедрения (1-2 года) требуют мероприятия: 					- создание и ведение единого реестра особо опасных промышленных объектов и мест хранения пестицидов, удобрений и ядохимикатов и разработка проектов их перемещения из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма (2,5 млн. руб); 					- проведение работ по перемещению опасных объектов из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма (4 млн. руб.).

Таблица 1.1. Общебассейновые мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на перспективный период до 2026 года

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения |
| 1.1. Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. Участие населения и учреждений образования в контроле качества водных объектов | 1,2 |  | 1,2 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.3. Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4. Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. Издание единого бассейнового ежегодника сводных данных мониторинга всех ведомств по бассейну с оценкой качество воды по химическим, биологическим и микробиологическим критериям. | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.6. Проведение информационно-разъяснительной работы по экологическому просвещению среди подрастающего поколения и других групп населения | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.7. Введение во всех детских летних лагерях элементов экологического воспитания. Увеличение количества экологических лагерей, экспедиций. Проведение массовых мероприятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. | 2,80 |  | 1,00 | 1,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 1.8. Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Итого по разделу 1: | 7,60 | 0,30 | 5,50 | 1,80 | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
| 2. Оптимизация мониторинговых работ |
| 2.1. Внедрение в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод, выборочно на фоновых и контрольных створах | 7,50 |  | 7,50 |  | 5,00 | 2,50 | 0,00 |
| 2.2. Послепаводковое обследование водных объектов, подготовка предложений по устранению негативного воздействия вод, определение объемов изыскательских работ | 3,0 | 3,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по разделу 2: | 10,50 | 3,00 | 7,50 | 0,00 | 6,00 | 3,50 | 1,00 |
| 3. Фундаментальные исследования и проекты бассейнового значения |
| 3.1. Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Колыма | 5,19 | 5,19 |  |  | 5,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Координация реализации СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Колыма | 1,4 | 1,4 |  |  | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 3.3. Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | 0,60 | 0,60 |  |  | 0,60 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение Таблицы 1.1

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.4. Проведение экспедиций по реке Колыма по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова.Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.5. Создание рекомендаций по оценке влияния разработки месторождений россыпного и рудного золота на состояние водных экосистем бассейна р. Колыма | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Проведение медико-ветеринарной экспертизы уровня накопления техногенных поллютантов в мышцах рыб, обитающих в водных объектах районов горных разработок (один раз в два года) | 9,0 |  | 9,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по разделу 3: | 28,39 | 17,39 | 11,00 | 0,00 | 19,89 | 4,00 | 4,50 |
| 4. Мероприятия, обеспечивающие чистоту и эпизоотическую безопасность поверхностного стока водосборной территории водных объектов |
| 4.1. Ликвидация стихийных свалок бытовых отходов в пределах водоохранных зон на территории населенных пунктов (очистка территории от мусора, организация сортировки и переработки отходов для вторичного использования) на площади 95 га. | 1,90 |  |  | 1,90 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Республика Саха (Я) - 12 га | 0,24 |  |  | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Магаданская область - 72 га | 1,44 |  |  | 1,44 | 0,70 | 0,70 | 0,04 |
| Чукотский АО – 11 га | 0,22 |  |  | 0,22 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| 4.2. Локализация фильтрационных стоков полигонов хранения бытовых и промышленных отходов на площади 48 га. | 4,65 |  | 2,65 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,65 |
| Республика Саха (Я) - 7 га | 0,68 |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Магаданская область - 36 га | 3,48 |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 0,48 |
| Чукотский АО – 5 га | 0,49 |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
| 4.3. Создание и ведение единого реестра особо опасных промышленных объектов и мест хранения пестицидов, удобрений и ядохимикатов и разработка проектов их перемещения из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Проведение работ по перемещению опасных объектов из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу 4: | 13,05 | 0,00 | 7,15 | 5,90 | 9,40 | 2,90 | 0,75 |
| Всего по бассейну р. Колыма | 59,54 | 20,69 | 31,15 | 7,70 | 37,69 | 13,00 | 8,85 |

## Раздел 2. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы

Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012-2026 годы (научные исследования, базы данных, мониторинг).

Мероприятия по фундаментальным исследованиям и проектам бассейнового значения, а также по внедрению в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод рассмотрены в Разделе 1 «Общебассейновые мероприятия». Общая сумма затрат на их реализацию составляет 38,89 млн. руб.

В таблице 2.1 приведены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению наблюдательной сети Якутского УГМС, КолымкогоУГМС и Чукотского УГМС.

Финансирование данных мероприятий (в части капитальных вложений) осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» [22]. Согласно ответам на запросы о предоставлении информации по мероприятиям, полученным от территориальных УГМС и центрального аппарата Росгидромета, точных сведений о сроках, этапах реализации, финансовых затратах данных мероприятий  в настоящее время еще нет [13-16]. В таблицу мероприятий включены предложения Якутского УГМС о строительстве гидрологической станции в г. Среднеколымске и Чукотского УГМС о техническом оснащении гидрометеорологической станции МГ-2 Бухта Амбарчик.

Подробная информация о предлагаемых фундаментальных мероприятиях в бассейне р. Колыма  приведена в Приложении В.  В ней даны объемы финансирования по годам до 2026 года.

Таблица 2.1. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на период 2012-2026 годы, млн. руб. (научные исследования, базы данных, мониторинг)

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Якутского УГМС. Запланировано строительство гидрологической станции в г. Среднеколымске. К станции будут прикреплены посты среднего и нижнего бассейна р. Колыма | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение Таблицы 2.1

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Магаданская область |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Колымского УГМС | 380,95 | 380,95 |  |  | 225,75 | 155,20 | 0,0 |
| Чукотский АО |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Чукотского УГМС. В том числе установка стационарного футштока и самописца уровня воды на гидрометеорологической станции МГ-2 Бухта Амбарчик на баре р. Колыма | 101,85 | 101,85 |  |  | 39,21 | 62,64 | 0,0 |
| Всего по бассейну р. Колыма | 518,80 | 518,80 |  |  | 300,96 | 217,84 | 0,00 |

Примечание к Таблице 2.1.: Объем финансирования указан в соответствии с [20] пропорционально вхождению территории бассейна р. Колыма в зону деятельности территориальных УГМС. Колымское УГМС – 50% финансирования на реки бассейна р. Колыма, Чукотское УГМС – 15%, Якутское УГМС – около 5% (данный объем средств пойдет на строительство станции в г. Среднеколымск).

## Раздел 3. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы

Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на период 2012 – 2026 годы (нормативно-техническая документация по затоплениям, защитным зонам, правилам эксплуатации водохранилищ) структурированы в две группы:				- регулирование землепользования  в  водоохранных  зонах  водных объектов, которое предусматривает определение и закрепление границ водоохранной и прибрежной защитной зон водных объектов различных ВХУ, определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления;

- определение альтернативных и дополнительных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (поисково-оценочные работы на подземные воды).

Мероприятия по ликвидация стихийных свалок бытовых отходов из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма включены в категорию "общебассейновых" и рассмотрены в п. 1.4 «Мероприятия, обеспечивающие чистоту и эпизоотическую безопасность поверхностного стока водосборной территории водных объектов».

Основной объем институциональных бассейновых мероприятий запланирован на выполнение в течение 2012-2016 годов. Во второй (2016-2020) пятилетке предусматривается финансирование мероприятий только по регулированию землепользования в водоохранных  зонах  водных объектов. В третьей пятилетке (2022-2026) специального финансирования институциональных мероприятий не планируется, за исключением возможных случаев пролонгирования выполнения мероприятий предыдущих лет.

В общей сумме финансирования институциональных мероприятий на перспективный период до 2026 года (57,33 млн. рублей),  на долю работ по регулированию землепользования в водоохранных зонах планируется  30% затрат;  на долю поисково-оценочных работ по подземным водам планируется 70% общего финансирования.

Осуществление финансирования институциональных мероприятий возможно  из трех источников: из федерального фонда на 14%, из фонда субъектов на 78% и на 8% из муниципальных бюджетов.

В таблице 3.1 приведены институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма (обжитые территории) на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. (по объектам в разрезе  муниципальных районов (улусов) с разделением по источникам финансирования.

Более подробные (адресные) сведения по институциональным мероприятиям по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на период 2012-2026 г.г. по годам реализации приведены в Приложении Г.

Таблица 3.1. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на период 2012 – 2026 годы по видам мероприятий, источникам финансирования и расчетным периодам по субъектам РФ бассейна, млн. руб.

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: | 3,47 | 1,47 | 1,0 | 1,0 | 3,47 | 10,0 | 0,0 |
| 2. Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Верхнеколымскому улусу | 23,47 | 1,47 | 21,0 | 1,0 | 23,47 | 10,0 | 0,0 |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 |
| Всего по Нижнеколымскому улусу | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: | 6,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 10,5 | 0,5 |
| 2. Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Среднеколымскому улусу | 26,0 | 1,0 | 22,5 | 2,5 | 25,0 | 10,5 | 0,5 |
| Итого Республика Саха | 51,47 | 2,47 | 44,5 | 4,5 | 50,47 | 30,5 | 0,5 |
| Магаданская область |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Итого Магаданская область | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Чукотский АО |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: | 1,858 | 1,858 | 0,0 | 0,0 | 1,858 | 0,0 | 0,0 |
| Итого Чукотский АО | 1,858 | 1,858 | 0,0 | 0,0 | 1,858 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по бассейну р. Колыма | 57,328 | 8,328 | 44,5 | 4,5 | 54,186 | 32,5 | 2,5 |

## Раздел 4. Мероприятия по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы

К мероприятиям по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов могут быть отнесены: оптимизация системы государственного мониторинга водных объектов в речном бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы; выпуск информационных изданий по результатам мониторинга водных объектов; разработка докладов, СКИОВО и электронных баз данных; информационное обеспечение населения об уровне загрязнения вод  и даже экологическое его просвещение.

Нами перечисленные мероприятия отнесены к предыдущим категориям (1-общебассейновые и 2-фундаментальные) мероприятий, предусмотренным Методическими указаниями по разработке СКИОВО [8].

В качестве мер по улучшению оперативного управления водопользованием и предупреждению негативного воздействия  вод на объекты экономики и населенные пункты в бассейне р. Колыма рассматриваются следующие виды мероприятий:

- создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод;

- создание единой информационной базы данных по негативному воздействию вод, с включением сведений по уровню фактического негативного воздействия, сведений о принятых предупредительных мерах и данные по гидрологии, состояния русел рек и их дельтовых участков, ходу температуры и количеству осадков на водосборе в период предшествующий возникновению нештатной ситуации. Такая база данных позволит прогнозировать возможность и уровень негативного воздействия вод (затопления, подтопления, ледовые зажоры), оценить эффективность ранее принятых предупредительных мер и оперативно формировать управленческое решение;

- периодическое осуществление повышение профессиональной квалификации специалистов водоохранных служб всех ведомств.

В таблице 4.1 приведены управленческие мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма (обжитые территории) на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. с разделением по источникам финансирования.

Более подробные сведения по мероприятиям по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма на период 2012-2026 г.г. по годам реализации приведены в Приложении Д.

Таблица 4.1. Мероприятия повышения оперативности управления водопользованием в бассейне р. Колыма, млн. руб

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | 1,6 |  | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
| Создание единой информационной базы данных по негативному воздействию вод | 0,9 |  | 0,9 | 0,0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Магаданская область |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | 1,5 |  | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Чукотский АО |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 | 0,0 |
| Всего по бассейну р. Колыма | 4,50 |  | 3,40 | 1,10 | 2,55 | 1,65 | 0,30 |

Стоимость повышения квалификации управленческого персонала природоохранных служб  (Ленское БВУ, Департамент водных отношений, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МОП Республики  Саха (Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Росрыболовства) в таблице 4.1 не приводится, т.к. в связи с возможностью периодических реорганизаций ведомственных водоохранных служб, затраты на переподготовку кадров не  поддаются перспективной оценке.

## Раздел 5. Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений) по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2025 годы

Полная по объектам (адресная) информация о структурных мероприятиях Колымского бассейна на перспективу до 2026 по улусам и районам субъектов РФ с оценкой стоимости в ценах 2011 года приведена в приложении Д.

В перечень структурных мероприятий по достижению целевого состояния бассейна включены все пункты Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» от 11 февраля 2010 года [6], Концепции государственной целевой программы Магаданской области «Чистая вода» от 15 марта 2012 года, областной целевой программы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области»[10].

Программа «Чистая вода» по Чукотскому АО в настоящее время не утверждена.  Мероприятия предложены разработчиком на основании «Схемы территориального планирования Чукотского автономного округа» [17]. Оценка предполагаемых объемов необходимых для реализации мероприятий финансовых ресурсов осуществлялась на основании удельных расценок выполнения различных видов работ, а также на основе аналогичных проектов.

Общая направленность рассматриваемых структурных мероприятий отвечает целям гарантированного достижения природного (целевого) качества поверхностных вод и обеспечения населения бассейна качественной питьевой водой и снижения негативного воздействия вод на населенные пункты и объекты экономики.

Рассматриваемые мероприятия сгруппированы в несколько блоков:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения;

- обеспечение питьевой водой нормативного качества;							-  строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации;

-  мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от 	   	   негативного воздействия вод;

-  дноуглубительные и руслоформирующие работы.

### 5.1 Водообеспечение населения и объектов экономики речного бассейна

Достижение возможности современных целевых показателей забора воды подтверждается  выполненными водохозяйственными балансами [3].

Вывод о наличии водохозяйственного дефицита на водохозяйственном участке делался на основании совместного анализа данных об объеме безвозвратного водопотребления и величине предельно допустимого изъятия естественного стока.

В современных условиях (до наполнения Усть-Среднеканского водохранилища) при объемах безвозратного водопотребления на уровне 2009 г. и выполнении условий заявленного хозяйственного попуска на нижележайщий участок реки для поддержания судоходства, дефицит ВХБ в очень незначительных объемах имеет место только на ВХУ 19.01.01.001 (р. Колыма от истока до Колымской ГЭС) в августе месяце, в год расчетной обеспеченности 75%. Решить эту проблему можно за счет снижения на 0,002% объема хозяйственного попуска на нижележайщий участок (см. Книга 4 СКИОВО [4]).

Для остальных ВХУ водохозяйственные балансы в годы различной обеспеченности сводятся без дефицитов для всех расчетных интервалов времени.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития регионов в бассейне р. Колыма [3, раздел 4.3.1] суммарное суточное водопотребление в целом по бассейну по сравнению с 2009 г. увеличится к 2025 г. в 2,9 раза  и составит 406,3 тыс. м3/сут (141,7 тыс. м3/сут в 2009 г.).

Водохозяйственные балансы на перспективу (на уровень 2015 г, 2020 г, 2025 г) рассчитанные для всех водохозяйственных участков бассейна с учетом незначительных изменений объемов водопотребления практически идентичны балансам, составленным для современного состояния.

### 5.2. Водохозяйственная инфраструктура

Суммарная стоимость работ по достижению целевых показателей водохозяйственной инфраструктуры на период до 2025 г. составляет 2306,51 млн. руб. или 41,18 тыс. руб. на 1 жителя бассейна р. Колыма.

Водоснабжение

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе и Магаданской области качество  питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах Колымского бассейна продолжает оставаться неудовлетворительным. В 2009 г.  доля проб воды из водопроводной сети в субъектах РФ не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям.

В отдаленных поселениях Якутии, Магаданской области и Чукотского АО жители самостоятельно обеспечивают себя водой путем вырубки ледяных глыб из поверхности водных источников, и последующим ее использованием по мере необходимости, что позволяют местные климатические условия (хранение возможно и в летний период) или доставляют воду из ближайших, зачастую не исследованных водоёмов. На территории  Якутии из децентрализованных источников водоснабжения полностью снабжается водой население Среднеколымского района и практически  все сельское население других районов.

Современное техническое состояние систем водоснабжения в населенных пунктах  Колымского  бассейна очень низкое. Большая часть водозаборных сооружений и наружных сетей водоснабжения (40–60%) коммунального хозяйства нуждаются в ремонте или замене. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей составляет более 25 % от общей протяженности. Ежегодно перекладывается лишь малая часть ветхих сетей (около 2 % от общей протяженности). В результате этого, ежегодные потери воды в коммунальных сетях водоснабжения при транспортировке составляют 0,46 млн. м3 воды (7% от объема водозабора). 	Имеют место случаи нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны, что  также  является причинами микробного загрязнения водоисточников.

Качество питьевой воды из децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, каптажи, привозная вода, лед) в субъектах РФ бассейна Колымы не соответствовало гигиеническим нормативам как по санитарно-химическим показателям, так и по микробиологическим показателям. Превышение среднероссийских значений по санитарно-химическим показателям отмечалось в Чукотском АО – в 3,5 раза,   по микробиологическим показателям превышение среднероссийских значений отмечалось в Якутии – в 1,1 раза.

Для достижения целевых показателей по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых объемах  в таблице 5.1 приведены мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем, предложенные в региональных программах «Чистая вода».

В состав указанных мероприятий включены работы по строительству и реконструкции водозаборов и сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, доставке воды, строительство на водозаборах станций очистки воды, поставка и монтаж локальных установок по очистке питьевой воды  в пищевых, дошкольных, школьных и лечебных учреждениях, строительство и реконструкция ВХС для увеличения объемов водных ресурсов на хозяйственно-питьевые нужды.

Суммарная стоимость работ по строительству и реконструкции водозаборов и сетей хоз-питьевого водоснабжения, приобретения транспорта для доставки воды составляет 1363,58 млн. руб.

Стоимость мероприятий по обеспечению пищевых, дошкольных, школьных и лечебных учреждений питьевой водой нормативного качества, включая развитие производства бутилированной воды, составляет 52,5 млн. руб.

Водоотведение. В состав мероприятий по водоотведению включены работы по ремонту, увеличению мощности и технологической модернизации действующих очистных сооружений, проектированию и строительству новых очистных сооружений и сетей канализации, также предложенные  в региональных программах «Чистая вода».

Суммарная стоимость работ по проектированию и строительству новых очистных сооружений и сетей канализации, работ по ремонту, увеличению мощности и технологической модернизации действующих очистных сооружений составляет  890,43 млн. руб.

Объемы работ по водоотведению в соответствии с программами «Чистая вода» равномерно распределены по расчетным периодам. К первоочередным мероприятиям относятся:

- строительство канализационных очистных сооружений в г. Среднеколымске и в пос. Зыряна  - в Республике Саха (Якутия)

- модернизация ветхих сетей водоотведения в пос. Холодный, пос. Усть-Омчуг,  реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Омчуг, строительство канализационных очистных сооружений в пос. Ягодное – в Магаданской области

-   строительство канализационных очистных сооружений в г. Билибино Чукотского АО.

### 5.3 Мероприятия по обеспечению защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Территория Колымского бассейна по своим природным условиям относится к регионам с высокой вероятностью наводнений. В бассейне р. Колыма  образование крупных ледовых заторов, сопровождающееся подъемом уровня воды, может привести к подтоплению 10 населенных пунктов, наиболее крупными из которых являются г. Среднеколымск и пгт. Зырянка, расположенные в Республике Саха (Якутия). Непосредственно в этих поселениях проживает около 8 тысяч человек. Таким образом, негативному воздействию паводков подвергается около 14% населения бассейна.

Для уменьшения последствий наводнений (снижения экономического ущерба) и создания безопасных условий для проживания населения и развития экономики в СКИОВО предлагается  выполнение дноуглубительных и русловыправительных работ, строительство сооружений противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов экономики, превентивные мероприятия (разрушение заторов и ослабление прочности льда).

Суммарная стоимость работ по достижению целевых показателей уменьшения последствий наводнений и подтоплений на период до 2026 г. составляет 1425,92 млн. руб. или 25,46 тыс. руб. на 1 жителя бассейна р. Колыма.

За период с 2012 по 2026 г.г. намечено построить берегозащитные укрепления в пос. Зырянка (2 очередь), оградительную дамбу для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымске, берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех, 4747 м, водоограждающаю дамбу на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан, Среднеканский район, 2767 м, Разработать проектную документацию по инженерной защите от затопления с. Илирней, Билибинский район, при обосновании – строительство.

Суммарная стоимость работ по строительству сооружений противопаводковой защиты населенных пунктов составляет  1328,034 млн. руб.

Суммарная стоимость работ по ослаблению прочности  льда в Республике Саха (Якутия) составляет 3,966 млн. руб.

Руслоформирующие работы будут проведены на р. Сусуман и р. Берелех в г. Сусуман, Сусуманский район, 4500 м; на р.Омчуг в пос. Усть-Омчуг, Тенькинский район, 2000 м;  р. Детрин в пос. Усть-Омчуг, Тенькинский район, 3500 м

Суммарная стоимость работ по углублению дна и выправлению русла указанных рек составляет 93,92 млн. руб.

Таблица 5.1. Структурные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна на период 2012 – 2026 годы, млн. руб

| Районы (улусы) | Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Верхнеколымский | 1. Водоснабжение | 689,3 |  | 198,4 | 490,882 | 409,8 | 279,5 | 0,0 |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 681,8 |  | 190,9 | 490,882 | 409,8 | 272,0 | 0,0 |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,0 | 7,5 | 0 |
|  | 2. Водоотведение | 479,482 | 0,0 | 134,255 | 345,227 | 462,282 | 0,0 | 17,2 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 306,358 | 271,129 | 35,229 |  | 306,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Верхнеколымскому улусу | 1475,121 | 271,129 | 367,883 | 836,109 | 1178,42 | 279,50 | 17,20 |
| Нижнеколымский | 1. Водоснабжение | 121,23 |  | 37,9 | 83,286 | 50,7 | 75,5 | 0,0 |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 108,73 |  | 30,4 | 78,286 | 45,7 | 68,0 | 0,0 |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества | 12,5 |  | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 23,125 |  | 6,475 | 16,650 | 0,0 | 0,0 | 23,1 |
|  | Всего по Нижнеколымскому улусу | 144,36 |  | 44,42 | 99,936 | 50,73 | 75,50 | 23,13 |
| Среднеколымский | 1. Водоснабжение | 387,395 |  | 112,471 | 274,924 | 268,530 | 118,865 | 0,0 |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 354,895 |  | 99,371 | 255,524 | 243,530 | 111,365 | 0,0 |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества | 32,5 |  | 13,1 | 19,4 | 25,0 | 7,5 | 0,0 |

Продолжение Таблицы 5.1

| Районы (улусы) | Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Среднеколымский | 2. Водоотведение | 83,125 | 0,0 | 23,3 | 59,85 | 0,0 | 0,0 | 83,125 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 305,9 | 262,1 | 43,8 |  | 305,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Среднеколымскому улусу | 776,435 | 262,093 | 179,568 | 334,774 | 574,45 | 118,87 | 83,13 |
|  | Итого Республика Саха | 2395,91 | 533,22 | 591,87 | 1270,819 | 1803,60 | 473,87 | 123,45 |
| Магаданская область |
| Сусуманский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 21,251 |  |  | 21,251 | 17,243 | 4,008 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 5,62 |  |  | 5,62 | 5,06 | 0,56 | 0,0 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 218,05 | 196,245 | 21,805 |  | 0,0 | 218,05 | 0,0 |
|  | 4. Дноуглубительные и руслоформирующие работы | 42,384 | 42,384 |  |  | 42,384 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Сусуманскому району | 287,305 | 238,629 | 21,805 | 26,871 | 64,687 | 222,618 | 0,0 |
| Тенькинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 26,811 |  | 6,350 | 20,461 | 24,861 | 1,95 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 84,72 |  | 4,35 | 80,37 | 83,37 | 1,35 | 0,0 |
|  | 3. Дноуглубительные и руслоформирующие работы | 51,538 | 51,538 |  |  | 51,538 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Тенькинскому району | 163,069 | 51,538 | 10,70 | 100,831 | 159,769 | 3,30 | 0,0 |
| Среднеканский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 8,348 |  |  | 8,348 | 8,248 | 0,1 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 5,8 |  | 4,0 | 1,8 | 3,8 | 2,0 | 0,0 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 351,677 | 318,022 | 33,655 |  | 140,671 | 211,006 | 0,0 |
|  | Всего по Среднеканскому району | 365,825 | 318,022 | 37,655 | 10,148 | 152,719 | 213,1 | 0,0 |

Продолжение Таблицы 5.1

| Районы (улусы) | Мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омсукчанский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 2,45 |  |  | 2,45 | 2,45 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Омсукчанскому району | 2,45 |  |  | 2,45 | 2,45 | 0,0 | 0,0 |
| Ягоднинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 62,38 |  |  | 62,378 | 60,201 | 1,785 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 93,56 |  | 63,75 | 29,810 | 79,907 | 13,653 | 0,0 |
|  | Всего по Ягоднинскому району | 155,938 |  | 63,75 | 92,188 | 140,108 | 15,438 | 0,0 |
| Хасынский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 1,938 |  |  | 1,938 | 1,818 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Хасынскому району | 1,938 |  |  | 1,938 | 1,818 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого Магаданская область | 976,525 | 608,189 | 133,910 | 234,426 | 521,551 | 454,462 | 0,0 |
| Чукотский АО |
| Билибинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Водоотведение | 115,0 |  | 34,5 | 80,5 | 0,0 | 115,0 | 0,0 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 150,0 | 150,0 |  |  | 90,0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Всего по Билибинскому району | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 175,0 | 0,0 |
|  | Итого Чукотский АО | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 175,0 | 0,0 |
|  | Всего по бассейну р. Колыма | 3732,436 | 1291,411 | 760,280 | 1680,745 | 2510,147 | 1103,327 | 123,45 |

## Раздел 6. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

В таблице 6.1 показаны планируемые затраты на мероприятия для всего бассейна р. Колыма по этапам до 2026 года.

В таблице 6.2 показаны затраты на мероприятия (сгруппированные по типам), отнесенные к населенным пунктам в бассейне р. Колыма. Тип мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А).

В таблице 6.3.  приведены  суммарные финансовые затраты на основные виды мероприятий  в разрезе водохозяйственных участков, млн. руб.

На рис. 6.1 отражено распределение финансовых затрат по типам мероприятий.

Таблица 6.1. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат, млн. руб., на основные виды мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма

| Тип мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  |  |  |
| Республика Саха |
| Общебассейновые | 14,8 | 5,8 | 7,7 | 1,3 | 9,2 | 3,2 | 2,4 |
| Фундаментальные | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурные | 2395,9 | 533,2 | 591,9 | 1270,8 | 1803,6 | 473,9 | 123,5 |
| Институциональные | 51,5 | 2,5 | 44,5 | 4,5 | 50,5 | 30,5 | 0,5 |
| Управленческие | 2,5 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 1,30 | 0,90 | 0,30 |
| Итого | 2500,6 | 577,5 | 645,9 | 1277,2 | 1900,5 | 508,5 | 126,6 |
| Магаданская область |
| Общебассейновые | 36,3 | 11,8 | 19,1 | 5,5 | 23,2 | 7,9 | 5,2 |
| Фундаментальные | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 225,8 | 155,2 | 0,0 |
| Структурные | 976,5 | 608,2 | 133,9 | 234,4 | 521,6 | 454,5 | 0,0 |
| Институциональные | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Управленческие | 1,5 |  | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Итого | 1399,3 | 1004,9 | 154,0 | 240,4 | 771,5 | 620,1 | 7,2 |
| Чукотский АО |
| Общебассейновые | 8,4 | 3,1 | 4,4 | 0,9 | 5,3 | 1,8 | 1,3 |
| Фундаментальные | 101,9 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 62,6 | 0,0 |
| Структурные | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 175,0 | 0,0 |
| Институциональные | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управленческие | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Итого | 472,6 | 256,8 | 39,4 | 176,4 | 231,6 | 239,7 | 1,3 |
| Всего по бассейну р. Колыма |
| Общебассейновые | 59,5 | 20,7 | 31,2 | 7,7 | 37,7 | 13,0 | 8,9 |
| Фундаментальные | 518,8 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 301,0 | 217,8 | 0,0 |
| Структурные | 3732,4 | 1291,4 | 760,3 | 1680,7 | 2510,1 | 1103,3 | 123,5 |
| Институциональные | 57,3 | 8,3 | 44,5 | 4,5 | 52,3 | 32,5 | 2,5 |
| Управленческие | 4,5 | 0,0 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 1,7 | 0,3 |
| Всего затрат на реализацию мероприятий СКИОВО | 4372,6 | 1839,2 | 839,3 | 1694,0 | 2903,7 | 1368,3 | 135,1 |

М 1:5 500 000

Рисунок 6.1. Распределение бюджетных средств по типам мероприятий

Таблица 6.2.  Сводная таблица суммарных финансовых затрат на основные виды мероприятий (сгруппированы по типам) по населенным пунктам и всему бассейну р. Колыма, млн. руб

| № | Название населенного пункта | Район (улус) | ВХУ | Население, чел. | Типы мероприятий | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| 1 | с. Угольное | Верхнеколымский | 19.01.01.004 | 265 |  | 2,5 | 85,5 |  |  | 2,14 | 0,04 | 90,18 |
| 2 | с. Усун-Кюёль | Верхнеколымский | 19.01.01.004 | 265 |  | 4,9 | 85,5 |  |  | 2 | 0,04 | 92,44 |
| 3 | с. Нелемное | Верхнеколымский | 19.01.01.004 | 265 |  | 4,9 | 85,5 |  |  | 2,14 | 0,04 | 92,58 |
| 4 | пгт. Зырянка | Верхнеколымский | 19.01.01.004 | 3384 | 322,847 | 445,793 | 347,281 |  | 1,0 | 15,91 | 4,30 | 1137,13 |
| 5 | с. Верхнеколымск | Верхнеколымский | 19.01.01.004 | 265 |  | 4,9 | 85,5 |  |  | 2 | 0,04 | 92,44 |
| 6 | с. Колымское | Нижнеколымский | 19.01.04.001 | 200 |  | 1,5 | 11,5 |  |  | 0,34 | 0,03 | 13,37 |
| 7 | с. Нижнеколымск | Нижнеколымский | 19.01.04.001 | 200 |  | 1,5 | 11,5 |  |  | 0,34 | 0,03 | 13,37 |
| 8 | с. Походск | Нижнеколымский | 19.01.04.001 | 200 |  | 1,5 | 11,5 |  |  | 0,46 | 0,03 | 13,49 |
| 9 | пгт. Черский | Нижнеколымский | 19.01.04.001 | 3006 |  | 18,625 | 86,73 |  |  | 1,44 | 3,82 | 110,62 |
| 10 | с. Салгы-Ытар | Среднеколымский | 19.01.01.005 | 561 |  | 2,5 | 13,2 |  |  | 5 | 0,09 | 20,79 |
| 11 | г. Среднеколымск | Среднеколымский | 19.01.01.005 | 3271 | 305,9 | 74,125 | 339,095 |  | 1,5 | 6,44 | 40,14 | 767,20 |
| 12 | с. Хатынгнах | Среднеколымский | 19.01.01.005 | 293 |  | 2 | 10,7 |  |  | 5 | 0,05 | 17,75 |
| 13 | с. Березовка | Среднеколымский | 19.01.01.005 | 367 |  | 2 | 11,2 |  |  | 5 | 0,06 | 18,26 |
| 14 | с. Налимск | Среднеколымский | 19.01.01.005 | 560 |  | 2,5 | 13,2 |  |  | 5 | 0,09 | 20,79 |
|  | Итого Республика Саха |  |  | 13102 | 628,747 | 569,243 | 1197,906 |  | 2,5 | 53,2 | 48,81 | 2500,42 |
| Магаданская область |
| 1 | пгт. Талая | Хасынский | 19.01.01.002 | 303 |  |  | 1,938 |  |  | 0,10 | 10,95 | 12,99 |
| 2 | пгт. Омсукчан | Омсукчанский | 19.01.01.003 | 4035 |  |  | 2,45 |  | 0,25 | 2,10 | 75,13 | 79,93 |
| 3 | пгт. Сеймчан | Среднеканский | 19.01.01.003 | 2506 | 351,677 | 5,8 | 8,348 |  | 0,25 | 1,12 | 98,18 | 465,38 |
| 4 | пгт. Мяунджа | Сусуманский | 19.01.01.001 | 1806 |  |  |  |  |  | 1,10 | 0,29 | 1,39 |
| 5 | пгт. Холодный | Сусуманский | 19.01.01.001 | 1204 |  | 5,62 | 6,22 |  |  | 0,22 | 0,19 | 12,26 |
| 6 | г. Сусуман | Сусуманский | 19.01.01.001 | 5813 | 260,434 |  | 15,031 |  | 0,5 | 2,01 | 77,39 | 355,37 |
| 7 | п. Транспортный | Тенькинский | 19.01.01.001 | 180 |  |  | 2,5 |  |  | 0,60 |  | 3,10 |
| 8 | пгт. Усть-Омчуг | Тенькинский | 19.01.01.001 | 4012 | 51,538 | 84,72 | 9,853 |  | 0,25 | 1,52 | 99,00 | 246,88 |
| 9 | п. им.Гастелло | Тенькинский | 19.01.01.001 | 100 |  |  | 1,5 |  |  | 0,20 |  | 1,70 |
| 10 | п. Омчак | Тенькинский | 19.01.01.001 | 1200 |  |  | 12,958 |  |  | 0,40 | 1,10 | 14,46 |
| 11 | пгт. Оротукан | Ягоднинский | 19.01.01.002 | 2123 |  |  | 11,847 |  | 0,25 | 1,30 | 0,50 | 13,90 |
| 12 | пгт. Ягодное | Ягоднинский | 19.01.01.002 | 3707 |  | 93,56 | 38,24 |  |  | 1,25 | 44,21 | 177,26 |
| 13 | пгт. Синегорье | Ягоднинский | 19.01.01.002 | 2933 |  |  | 1,97 |  |  | 1,69 | 0,47 | 4,13 |
| 14 | пгт. Дебин | Ягоднинский | 19.01.01.002 | 681 |  |  | 10,321 |  |  | 0,24 | 0,11 | 10,67 |
|  | Итого Магаданская область |  |  | 30603 | 663,65 | 189,70 | 123,18 |  | 1,50 | 13,85 | 407,52 | 1399,39 |

Продолжение Таблицы 6.2

| № | Название населенного пункта | Район (улус) | ВХУ | Население, чел. | Типы мероприятий | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Чукотский АО |
| 1 | с. Анюйск | Билибинский район | 19.01.03.001 | 483 |  |  | 11,0 |  |  | 0,31 | 0,08 | 11,39 |
| 2 | г. Билибино | Билибинский район | 19.01.03.001 | 5277 |  | 115,0 | 40,0 |  | 0,5 | 2,21 | 6,70 | 164,41 |
| 3 | с. Илирней | Билибинский район | 19.01.03.001 | 304 | 150,0 |  | 11,0 |  |  | 0,28 | 101,9 | 263,18 |
| 4 | с. Кепервеем | Билибинский район | 19.01.03.001 | 430 |  |  | 11,0 |  |  | 0,30 | 0,07 | 11,37 |
| 5 | с. Омолон | Билибинский район | 19.01.02.001 | 841 |  |  | 11,0 |  |  | 0,06 | 0,13 | 11,19 |
| 6 | с. Островное | Билибинский район | 19.01.03.001 | 361 |  |  | 11,0 |  |  | 0,29 | 0,06 | 11,35 |
|  | Итого Чукотский АО |  |  | 7696 | 150,0 | 115,00 | 95,0 |  | 0,5 | 3,45 | 108,94 | 472,89 |
|  | Всего по бассейну р.Колыма |  |  | 51401 | 1442,40 | 873,94 | 1416,08 | 0,00 | 4,50 | 70,51 | 565,17 | 4372,60 |

Таблица 6.3.  Сводная таблица суммарных финансовых затрат на основные виды мероприятий  в разрезе водохозяйственных участков, млн. руб

| Код ВХУ | Наименование ВХУ | Типы мероприятий | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 19.01.01.001 | Колыма от истока до Колымской ГЭС | 311,97 | 90,34 | 48,06 | 0,0 | 0,75 | 6,05 | 177,97 | 635,15 |
| 19.01.01.002 | Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан | 0,0 | 93,56 | 64,32 | 0,0 | 0,25 | 4,57 | 56,14 | 218,84 |
| 19.01.01.003 | Колыма от впадения р. Сеймчан до в/п ГМС Коркодон | 351,68 | 5,80 | 10,80 | 0,0 | 0,50 | 3,22 | 173,31 | 545,31 |
| 19.01.01.004 | Колыма от в/п ГМC Коркодон до в/п г. Среднеколымск | 322,85 | 462,99 | 689,28 | 0,0 | 1,00 | 24,19 | 4,47 | 1504,78 |
| 19.01.01.005 | Колыма от в/п г. Среднеколымск до впадения р. Омолон | 305,90 | 83,13 | 387,40 | 0,0 | 1,50 | 26,44 | 40,42 | 844,78 |
| 19.01.02.001 | Омолон | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,13 | 11,19 |
| 19.01.03.001 | Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй | 150,00 | 115,00 | 84,00 | 0,0 | 0,50 | 3,39 | 108,80 | 461,69 |
| 19.01.04.001 | Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй | 0,0 | 23,13 | 121,23 | 0,0 | 0,0 | 2,58 | 3,92 | 150,85 |
|  | Всего по бассейну р.Колыма | 1442,40 | 873,94 | 1416,08 | 0,0 | 4,50 | 70,51 | 565,17 | 4372,60 |

## Раздел 7. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий

Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий показан в таблице 7.1, где все мероприятия (их финансирование) расписаны по годам.

## Раздел 8. Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду

Для решения ключевых проблем водохозяйственного комплекса бассейна р. Колыма и достижения рекомендуемых целевых показателей в рамках СКИОВО предлагается выполнение комплекса мероприятий водохозяйственных, водоохранных и других мероприятий.

В представленных материалах (Книга-6) состав мероприятий принят на основании проработок, выполненных в региональных целевых программах: «Чистая вода», Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г., областной целевой программы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области», Схеме территориального планирования Чукотского автономного округа», предложений Ленского бассейнового водного управления.

Внедрение  Перечня мероприятий, разработанных с учетом интересов всех видов водопользования, безусловно, позволит достигнуть целевого состояния бассейна р. Колыма к 2026 году.

Достижение возможно за счет:

- строительства и реконструкции систем водоснабжения;

- введения дополнительных мощностей очистных сооружений и нормативной очистки промышленных и бытовых стоков в первом и втором пятилетии;

- полной, в соответствии с проектной документацией, рекультивацией водных объектов и наземных экосистем в районах горных разработок и др.;

- строительства и реконструкции противопаводковых и берегозащитных сооружений;

- дноуглубительных и руслоформирующих работ;

- восстановления и развития наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем;

- информационному и кадровому обеспечению.

Индикаторами достижения целевых показателей являются: уровень реализации разработанных НДВ на водохозяйственных участках; снижение содержания тяжелых металлов в рыбах водных объектов районов горных разработок до естественного уровня и нормализация санитарно-гигиенических параметров поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого назначения.

Предложенный вариант достижения целевого состояния требует большого финансирования, в объеме более 4372,6 млн. рублей на пятнадцатилетний период,  включая финансовые затраты на структурные мероприятия (3724,4 млн. руб.), что составляет более 85 % от планируемых затрат на реализацию Схемы.

Поскольку в данной работе в основном использованы мероприятия из утвержденных программ и главным образом Государственной целевой программы "Чистая вода",  и нет альтернативных предложений, рассмотрен один вариант мероприятий.

Рассматривать второй вариант мероприятий без альтернативных предложений от членов  Бассейнового совета Анадыро-Колымского бассейнового округа и без корректировки мероприятий, на наш взгляд, оптимальной целевой программы "Чистая вода" не  представляется возможным.

Таблица 7.1. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Колыма

| Тип мероприятия | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Республика Саха |
| Общебассейновые | 14,8 | 5,8 | 7,7 | 1,3 | 9,2 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 3,2 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Фундаментальные | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурные | 2395,9 | 533,2 | 591,9 | 1270,8 | 1803,6 | 168,6 | 473,5 | 762,7 | 247,3 | 151,5 | 473,9 | 197,5 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 123,5 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Институциональные | 51,5 | 2,5 | 44,5 | 4,5 | 50,5 | 0,0 | 1,1 | 4,9 | 24,5 | 20,0 | 30,5 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Управленческие | 2,5 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 1,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,90 | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Итого | 2500,6 | 577,5 | 645,9 | 1277,2 | 1900,5 | 171,0 | 476,3 | 806,0 | 274,2 | 173,0 | 508,5 | 198,3 | 72,4 | 69,8 | 70,2 | 69,8 | 126,6 | 25,3 | 25,5 | 25,1 | 25,5 | 25,2 |
|  | Магаданская область |
| Общебассейновые | 36,3 | 11,8 | 19,1 | 5,5 | 23,2 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 2,7 | 7,9 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,8 |
| Фундаментальные | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 225,8 | 27,1 | 68,1 | 68,1 | 14,5 | 48,2 | 155,2 | 57,4 | 36,2 | 35,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурные | 976,5 | 608,2 | 133,9 | 234,4 | 521,6 | 67,2 | 83,2 | 20,5 | 54,1 | 61,4 | 454,5 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Институциональные | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Управленческие | 1,5 |  | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1399,3 | 1004,9 | 154,0 | 240,4 | 771,5 | 100,2 | 156,6 | 93,7 | 73,3 | 112,5 | 620,1 | 84,5 | 39,0 | 37,1 | 28,7 | 1,7 | 7,2 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 1,2 |
|  | Чукотский АО |
| Общебассейновые | 8,4 | 3,1 | 4,4 | 0,9 | 5,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Фундаментальные | 101,9 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 18,6 | 16,1 | 62,6 | 22,3 | 25,9 | 13,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурные | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 21,0 | 21,0 | 51,0 | 51,0 | 41,0 | 175,0 | 53,0 | 53,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Институциональные | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управленческие | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 472,6 | 256,8 | 39,4 | 176,4 | 231,6 | 24,2 | 22,0 | 56,7 | 70,8 | 57,8 | 239,7 | 75,6 | 79,5 | 36,7 | 24,6 | 23,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Всего затрат на реализацию мероприятий СКИОВО | 4372,6 | 1839,2 | 839,3 | 1694,0 | 2903,7 | 295,5 | 655,0 | 956,4 | 418,3 | 343,3 | 1368,3 | 358,4 | 190,9 | 143,6 | 123,5 | 94,8 | 135,1 | 27,3 | 27,6 | 26,1 | 27,6 | 26,6 |

## Список использованных материалов

|  | Книга 1. Общая характеристика бассейна р. Колыма. Москва - 2011. |
| --- | --- |
|  | Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна р. Колыма. Москва - 2011. |
|  | Книга 3. Целевые показатели водных объектов бассейна р. Колыма. Москва - 2012. |
|  | Книга 4. Водохозяйственные балансы бассейна р. Колыма. Москва - 2012. |
|  | Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна р. Колыма. Москва - 2012. |
|  | Концепция государственной целевой программы Республики Саха (Я) «Чистая вода». 11.02. 2010. |
|  | Методика перевода сметной стоимости строительства в ценах 1991 г. к сметной стоимости в ценах 1 кв. 2012 г. через индексы цен к ТЭР или ФЕР. |
|  | Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, 2007. |
|  | Нормативы удельных капитальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуатационных затрат на 1991-1995 г.г, ВНПО"Союзводпроект" Москва 1991. |
|  | Областная целевая программа «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области на 2009 – 2015 годы» в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 08.12.2011 №899-па, от 14.06.2012 №408-па. |
|  | Письмо № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат. |
|  | Письмо департамента природных ресурсов администрации Магаданской области о предоставлении информации по водохозяйственным и водоохранным мероприятиям в бассейне р. Колыма (исх. №13/05 от 16.08.2012 г.) |
|  | Письмо Росгидромета о предоставлении информации по развитию системы государственного мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем в бассейне р. Колыма (исх. № 20-39/220 от 16.08.2012 г.) |
|  | Письмо ФГБУ «Колымское УГМС» о предоставлении информации по развитию системы государственного мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем в бассейне р. Колыма (исх. № 02-10/86 от 30.07.2012 г.) |
|  | Письмо ФГБУ «Чукотское УГМС» о предоставлении информации по развитию системы государственного мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем в бассейне р. Колыма (исх. № 3/1-1436 от 07.08.2012 г.) |
|  | Письмо ФГБУ «Якутское УГМС» о предоставлении информации по развитию системы государственного мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем в бассейне р. Колыма (исх. № 21/2-47-195 от 27.06.2012 г.) |
|  | Постановление администрации Магаданской области от 15.03.2012 г. №176-па «Об утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы», г. Магадан |
|  | Прайс-лист организации по ландшафтному дизайну в Подмосковье, 2010. |
|  | Предложения в СКИОВО р. Колыма от Ленского БВУ, 2011 г. |
|  | Сводный том НДВ по бассейну р. Колыма. Пояснительная записка. Москва 2011. |
|  | Схема территориального планирования Чукотского автономного округа, Том.3, СибЗНИИЭП, г. Новосибирск, 2008 г. |
|  | Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -2020 годах», Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 №350, г. Москва |

## Приложения

## Приложение А. Классификатор типов и видов мероприятий

Таблица А.1. Типы мероприятий

| № п.п. | Наименование типов мероприятий | Цвет сектора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) | Красный |
| 2 | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений (структурные мероприятия) | Оранжевый |
| 3 | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения (структурные мероприятия) | Жёлтый |
| 4 | Ремонтные работы и восстановление водных объектов (мероприятия по улучшению оперативного управления) | Зелёный |
| 5 | Развитие системы оперативного управления водопользованием (мероприятия по улучшению оперативного управления) | Голубой |
| 6 | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) | Синий |
| 7 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) | Фиолетовый |

Таблица А.2. Классификатор видов мероприятий

| Тип мероприятий | Вид мероприятий | Индекс вида мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений | Дноуглубительные и русловыпрямительные работы | 1.1 |
|  | Строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений | 1.2 |
|  | Строительство и реконструкция противопаводковых сооружений, превентивные мероприятия (разрушение заторов и ослабление прочности льда) | 1.3 |
|  | Строительство сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод | 1.4 |
| Строительство и реконструкция водоохранных сооружений | Строительство и реконструкция очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод | 2.1 |
|  | Строительство и реконструкция очистных сооружений поверхностного стока | 2.2 |
|  | Строительство накопителей сточных вод, шламохранилищ, полигонов ТБО и полей фильтрации | 2.3 |
|  | Строительство и реконструкция ВЗ и ПЗП | 2.4 |
|  | Изменение технологии, сокращение и перенос производств, с целью снижения сброса загрязняющих веществ | 2.5 |
| Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения | Строительство и реконструкция водохранилищ и прудов | 3.1 |
|  | Строительство и реконструкция водозаборов | 3.2 |
|  | Строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей; мероприятия, направленные на обеспечение населения и объектов экономики водой нормативного качества | 3.3 |
|  | Строительство и реконструкция ирригационных систем | 3.4 |

Продолжение Таблицы А.2

| Тип мероприятий | Вид мероприятий | Индекс вида мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Ремонтные работы и восстановление водных объектов | Расчистка и восстановление русел и ложа природных водных объектов, восстановление аккумулирующей способности поймы | 4.1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной аппаратурой | 4.2 |
| Развитие системы оперативного управления водопользованием | Комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов, повышение её оперативности, совершенствование лабораторно-аналитической базы | 5.1 |
|  | Развитие систем государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, иной деятельностью оказывающей влияние на состояние водных объектов | 5.2 |
|  | Развитие и ведение государственного водного реестра | 5.3 |
|  | Развитие систем оперативного информирования и оповещения органов исполнительной власти, водопользователей и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | 5.4 |
|  | Развитие автоматизированных систем управления использованием и охраной водных объектов на основе внедрения инструментов математического моделирования состояния водосборных бассейнов полного и оперативного использования данных государственного мониторинга, а также государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов | 5.5 |
| Развитие системы долгосрочного управления водопользованием | Мероприятия, направленные на соблюдение лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод | 6.1 |
|  | Развитие нормативно- технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования: пересмотр технических документов в области гидротехнического строительства, разработка ПИВР водохранилищ и водохозяйственных систем, разработка правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ и т.д. | 6.2 |
|  | Разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экстремально высокой водности (включая регламентацию процедур распределения воды и использования резервных источников водоснабжения, повышение надёжности и эффективности систем водоснабжения, определение альтернативных или дополнительных источников водоснабжения и др.) | 6.3 |

Продолжение Таблицы А.2

| Тип мероприятий | Вид мероприятий | Индекс вида мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению | 6.4 |
|  | Обустройство и благоустройство водоохранных зон | 6.5 |
|  | Регулирование землепользования с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов | 6.6 |
|  | Регулирование использования берегов и дна водных объектов | 6.7 |
|  | Подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными объектами | 6.8 |
|  | Регламентирование объёмов и порядка контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры | 6.9 |
|  | Развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод | 6.10 |
| Информационное и кадровое обеспечение | Подготовка квалифицированных кадров для водного хозяйства | 7.1 |
|  | Улучшение учёта водных ресурсов и их использования | 7.2 |
|  | Развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов, включая разработку экономических механизмов стимулирования эффективности водопользования | 7.3 |
|  | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем | 7.4 |
|  | Создание имитационных математических моделей | 7.5 |
|  | Идентификация территорий, подверженных затоплению, их классификация и картографирование | 7.6 |
|  | Разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем | 7.7 |
|  | Образовательные программы | 7.8 |
|  | Координация реализации СКИОВО | 7.9 |

## Приложение Б. Общебассейновые мероприятия

| Таблица Б.1. Общебассейновые мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна (обжитые территории) |
| --- |
| на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. |
| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб | Тип мероприятия* | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения |
| 1.1. Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 7.8 | Рост экологической активности жителей. Повышение уровня культуры водопользования |
| 1.2. Участие населения и учреждений образования в контроле качества водных объектов | ДВО при МОП РС(Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО | 1,2 |  | 1,2 |  | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 7.8 | Рост экологической активности жителей. Повышение уровня культуры водопользования |
| 1.3. Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС(Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 7.3 | Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов |
| 1.4. Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС(Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 7.8 | Удовлетворение информационных потребностей водопользователей |
| 1.5. Издание единого бассейнового ежегодника сводных данных мониторинга всех ведомств по бассейну с оценкой качество воды по химическим, биологическим и микробиологическим критериям. | Ленское БВУ | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 7.3 | Удовлетворение информационных потребностей водопользователей |
| 1.6. Проведение информационно-разъяснительной работы по экологическому просвещению среди подрастающего поколения и других групп населения | Муниципальные образования | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 7.8 | Повышение уровня экологической культуры населения |
| 1.7. Введение во всех детских летних лагерях элементов экологического воспитания. Увеличение количества экологических лагерей, экспедиций. Проведение массовых мероприятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. | Муниципальные образования | 2,80 |  | 1,00 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 7.8 | Рост экологической активности жителей. Повышение уровня культуры водопользования. Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов |

Продолжение Таблицы Б.1

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб | Тип мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1.8. Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей | Муниципальные образования | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 7.8 | Рост экологической активности жителей республики. Повышение уровня культуры водопользования. Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов |
| Итого по разделу 1: |  | 7,60 | 0,30 | 5,50 | 1,80 | 2,40 | 0,32 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,60 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,60 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |  |
| 2. Оптимизация мониторинговых работ |  |  |
| 2.1. Внедрение в практику мониторинговых наблюдений биологического анализа качества вод, выборочно на фоновых и контрольных створах | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я), Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО | 7,50 |  | 7,50 |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.4 | Экологический мониторинг |
| 2.2. Послепаводковое обследование водных объектов, подготовка предложений по устранению негативного воздействия вод, определение объемов изыскательских работ |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7.6 | Подготовка предложений по устранению негативного воздействия вод, определение объемов изыскательских работ |
| Итого по разделу 2: |  | 10,50 | 3,00 | 7,50 | 0,00 | 6,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 3. Фундаментальные исследования и проекты бассейнового значения |  |  |
| 3.1. Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Колыма | Ленское БВУ | 5,19 | 5,19 |  |  | 5,19 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.3 | Систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании для осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в бассейне р. Колыма |
| 3.2. Координация реализации СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Колыма | Ленское БВУ | 1,4 | 1,4 |  |  | 0,40 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 7.9 | Информационно-аналитическая система по сбору, обработке, обобщению и анализу данных наблюдений водопользователей за водными объектами |
| 3.3. Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | Ленское БВУ | 0,60 | 0,60 |  |  | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1 |  |
| 3.4. Проведение экспедиций по реке Колыма по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова.Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов | Министерство охраны природы РС(Я), специализированные организации | 2,00 |  | 2,00 |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7.3 | Рекомендаци по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова.Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. |

Продолжение Таблицы Б.1

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб | Тип мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 3.5. Создание рекомендаций по оценке влияния разработки месторождений россыпного и рудного золота на состояние водных экосистем бассейна р. Колыма | Ленское БВУ | 10,2 | 10,2 |  |  | 10,2 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3 | Оценка влияния разработки месторождений горных пород на водные экосистемы бассейна р. Колыма |
| 3.6. Проведение медико-ветеринарной экспертизы уровня накопления техногенных поллютантов в мышцах рыб, обитающих в водных объектах районов горных разработок (один раз в два года) | Роспотребнадзор, Мин. охраны природы РС(Я), Магаданской области | 9,0 |  | 9,0 |  | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 7.3 |  |
| Итого по разделу 3: |  | 28,39 | 17,39 | 11,00 | 0,00 | 19,89 | 5,19 | 1,90 | 4,90 | 5,60 | 2,30 | 4,00 | 0,10 | 2,10 | 0,10 | 1,60 | 0,10 | 4,50 | 0,60 | 1,60 | 0,10 | 1,60 | 0,60 |  |  |
| 4. Мероприятия, обеспечивающие чистоту и эпизоотическую безопасность поверхностного стока водосборной территории водных объектов |  |  |
| 4.1. Ликвидация стихийных свалок бытовых отходов в пределах водоохранных зон на территории населенных пунктов (очистка территории от мусора, организация сортировки и переработки отходов для вторичного использования) на площади 95 га. | Муниципальные образования | 1,90 |  |  | 1,90 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 | Установление специального режима свалки ТБО, направленного на предотвращение загряз-нения, засорения водных объектов, а также со-хранение среды обитания |
| Республика Саха (Я) - 12 га |  | 0,24 |  |  | 0,24 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Магаданская область - 72 га |  | 1,44 |  |  | 1,44 | 0,70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Чукотский АО – 11 га |  | 0,22 |  |  | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| 4.2. Локализация фильтрационных стоков полигонов хранения бытовых и промышленных отходов на площади 48 га. | Муниципальные образования, МОП, Росприроднадзор | 4,65 |  | 2,65 | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Республика Саха (Я) - 7 га |  | 0,68 |  |  |  | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Магаданская область - 36 га |  | 3,48 |  |  |  | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Чукотский АО – 5 га |  | 0,49 |  |  |  | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| 4.3. Создание и ведение единого реестра особо опасных промышленных объектов и мест хранения пестицидов, удобрений и ядохимикатов и разработка проектов их перемещения из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма | МОП, Росприроднадзор | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| 4.4. Проведение работ по перемещению опасных объектов из водоохранных зон водных объектов бассейна р. Колыма | Муниципальные образования, МОП, Росприроднадзор, Роспотребнадзор | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.6 |  |
| Итого по разделу 4: |  | 13,05 | 0,00 | 7,15 | 5,90 | 9,40 | 2,58 | 4,08 | 1,58 | 0,58 | 0,58 | 2,90 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по бассейну р. Колыма |  | 59,54 | 20,69 | 31,15 | 7,70 | 37,69 | 9,29 | 7,70 | 8,20 | 7,90 | 4,60 | 13,00 | 1,90 | 3,90 | 1,90 | 3,40 | 1,90 | 8,85 | 2,07 | 2,32 | 0,82 | 2,32 | 1,32 |  |  |
| Примечание к Таблице Б.1.: * - вид мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А) |

## Приложение В. Фундаментальные мероприятия

| Таблица В.1. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна (обжитые территории) |
| --- |
| на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. (научные исследования, базы данных, мониторинг, просвещение) |
| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Якутского УГМС. Запланировано строительство гидрологической станции в г. Среднеколымске. К станции будут прикреплены посты среднего и нижнего бассейна р. Колыма | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| Магаданская область |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Колымского УГМС | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 380,95 | 380,95 |  |  | 225,75 | 27,05 | 68,05 | 68,05 | 14,45 | 48,15 | 155,20 | 57,40 | 36,20 | 35,45 | 26,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| Чукотский АО |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Чукотского УГМС. В том числе установка стационарного футштока и самописца уровня воды на гидрометеорологической станции МГ-2 Бухта Амбарчик на баре р. Колыма | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 101,85 | 101,85 |  |  | 39,21 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 18,62 | 16,11 | 62,64 | 22,34 | 25,88 | 13,35 | 1,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| Всего по бассейну р. Колыма |  | 518,80 | 518,80 |  |  | 300,96 | 27,05 | 68,05 | 108,54 | 33,07 | 64,26 | 217,84 | 79,74 | 62,08 | 48,80 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Примечание к Таблице В.1.: * - вид мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А) |

## Приложение Г. Институциональные мероприятия

| Таблица Г.1. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна (обжитые территории) |
| --- |
| на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. (нормативно-техническая документация по затоплениям, защитным зонам, правилам эксплуатации водохранилищ (по объектам в разрезе муниципальных районов (улусов) |
| Районы (улусы) | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Верхнеколымский | 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: |  | 3,47 | 1,47 | 1,0 | 1,0 | 3,47 | 0,00 | 1,05 | 1,42 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе пгт. Зырянка | ДВО при МОП РС(Я) | 1,05 | 1,1 |  |  | 1,05 | 0,0 | 1,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
|  | Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе пгт. Зырянка | ДВО при МОП РС(Я) | 0,42 | 0,4 |  |  | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
|  | Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Муниципальные образования | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.4 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
|  | 2. Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Выполнение поисково-оценочных работ на подземные воды для н.п. в рамках мероприятий подпрограммы "Источники подземных вод как ключевой элемент снабжения населения чистой водой" | Госкомитет по геологии и недропользованию | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.3 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  | Всего по Верхнеколымскому улусу |  | 23,47 | 1,47 | 21,0 | 1,0 | 23,47 | 0,0 | 1,05 | 1,42 | 1,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Нижнеколымский | 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: |  | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Муниципальные образования | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.4 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
|  | Всего по Нижнеколымскому улусу |  | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Продолжение Таблицы Г.1

| Районы (улусы) | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Среднеколымский | 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: |  | 6,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе г. Среднеколымска | ДВО при МОП РС(Я) | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6.5 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
|  | Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе г. Среднеколымска | ДВО при МОП РС(Я) | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 6.5 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
|  | Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Муниципальные образования | 5,0 |  | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.4 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
|  | 2. Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Выполнение поисково-оценочных работ на подземные воды для н.п. в рамках мероприятий подпрограммы "Источники подземных вод как ключевой элемент снабжения населения чистой водой" | Госкомитет по геологии и недропользованию | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.3 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  | Всего по Среднеколымскому улусу |  | 26,0 | 1,0 | 22,5 | 2,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 22,5 | 0,0 | 10,5 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | Итого Республика Саха |  | 51,47 | 2,47 | 44,5 | 4,5 | 50,47 | 0,0 | 1,05 | 4,92 | 24,5 | 20,0 | 30,5 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |

Продолжение Таблицы Г.1

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Магаданская область |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе г. Сусумана, пгт. Сеймчана, пгт. Усть-Омчуга, пгт. Оротукана | Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области | 2,4 | 2,4 |  |  | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 6.5 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Колыма в районе г. Сусумана, пгт. Сеймчана, пгт. Усть-Омчуга, пгт. Оротукана | Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области | 1,6 | 1,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6.5 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| Итого Магаданская область |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Чукотский АО |
| 1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов: |  | 1,858 | 1,858 |  |  | 1,858 | 1,858 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Выполнение работ по закреплению на местности границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы посредством размещения специальных информационных знаков на р. Каральвеем и р. Большой Кепервеем на территории г. Билибино Чукотского автономного округа | Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа | 0,930 | 0,930 |  |  | 0,930 | 0,930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Малый Анюй в границах поселений с. Анюйск, с. Илирней, с. Островное, с. Кепервеем Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа | 0,928 | 0,928 |  |  | 0,928 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| Итого Чукотский АО |  | 1,858 | 1,858 |  |  | 1,858 | 1,858 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по бассейну р. Колыма |  | 57,328 | 8,328 | 44,5 | 4,5 | 54,186 | 3,72 | 1,05 | 4,92 | 24,5 | 20,0 | 32,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |

Примечание к Таблице Г.1.: * - вид мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А)

## Приложение Д. Мероприятия по улучшению оперативного управления

| Таблица Д.1. Мероприятия по улучшению оперативного управления для достижения целевого состояния Колымского бассейна (обжитые территории) |
| --- |
| на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. |
| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2017-2021 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2022-2026 г.г, млн.руб | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет СФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | ДВО при МОП РС(Я), Муниципальные образования | 1,6 |  | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.4 | Оперативное информирование и оповещение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод |
| Создание единой информационной базы данных по негативному воздействию вод | Ленское БВУ | 0,9 |  | 0,9 | 0,0 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 5.4 |  |
| Магаданская область |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, Муниципальные образования | 1,5 |  | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.4 | Оперативное информирование и оповещение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод |
| Чукотский АО |
| Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО, Муниципальные образования | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.4 | Оперативное информирование и оповещение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод |
| Всего по бассейну р. Колыма |  | 4,50 |  | 3,40 | 1,10 | 2,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,65 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |
| Примечание к Таблице Д.1.: * - вид мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А) |

## Приложение Е. Структурные мероприятия

| Таблица Е.1. Структурные мероприятия по достижению целевого состояния Колымского бассейна (обжитые территории) |
| --- |
| на период 2012 – 2026 годы, млн.руб. (строительство, реконструкция сооружений) |
| Улусы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |
| Верхнеколымский | 1. Водоснабжение |  | 689,3 |  | 198,4 | 490,882 | 409,8 | 0,0 | 159,0 | 119,0 | 114,8 | 17,0 | 279,5 | 69,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 681,8 |  | 190,9 | 490,882 | 409,8 | 0,0 | 159,0 | 119,0 | 114,8 | 17,0 | 272,0 | 68,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция существующих водозаборов и наружных сетей водоснабжения в с. Верхнеколымск | органы местного самоуправления (по согласованию) | 85,0 |  | 23,8 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Реконструкция существующих водозаборов и наружных сетей водоснабжения в с. Угольное |  | 85,0 |  | 23,8 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Строительство водозаборов с системами водоподготовки (в том числе водоочистительной установки) и наружных сетей централизованного водоснабжения в с. Усун-Кюель |  | 85,0 |  | 23,8 | 61,2 | 68,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Строительство водозаборов с системами водоподготовки и наружных сетей централизованного водоснабжения в с. Нелемное |  | 85,0 |  | 23,8 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Строительство ВОС пос. Зырянка |  | 341,781 |  | 95,699 | 246,082 | 341,781 | 0,0 | 142,0 | 102,0 | 97,781 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
|  | 2. Водоотведение |  | 479,482 | 0,0 | 134,255 | 345,227 | 462,282 | 155,233 | 138,743 | 168,306 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |  |
|  | Обеспечение локальной канализацией в селах улуса | органы местного самоуправления (по согласованию) | 10,0 |  | 2,8 | 7,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.3 | Повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоотведения и очистки сточных вод |
|  | Обеспечение ассенизационными машинами в с. Верхнеколымск, с. Нелемное и с. Усун-Кюель, 6 единиц (по две автомашины марки КО-523) |  | 7,2 |  | 2,0 | 5,184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2.3 |  |
|  | Строительство КОС пос. Зырянка |  | 445,793 |  | 124,822 | 320,971 | 445,793 | 138,744 | 138,743 | 168,306 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 |  |
|  | Дренажные водоотводные каналы в пос. Зырянка |  | 16,489 |  | 4,617 | 11,872 | 16,489 | 16,489 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.4 |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Улусы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | 306,358 | 271,129 | 35,229 |  | 306,4 | 0,2 | 0,2 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Берегозащитные укрепления в пос. Зырянка, 2 очередь | ГУ "ИД ЛПВП и ОВР в РС(Я)" | 305,863 | 270,634 | 35,229 |  | 305,863 | 0,0 | 0,0 | 305,863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
|  | Ослабление прочности льда на р. Колыма в Вернеколымском улусе | Ленское БВУ | 0,495 | 0,495 |  |  | 0,495 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки |
|  | Всего по Верхнеколымскому улусу |  | 1475,121 | 271,129 | 367,883 | 836,109 | 1178,42 | 155,40 | 297,91 | 593,33 | 114,78 | 17,00 | 279,50 | 69,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 17,20 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |  |
| Нижнеколымский | 1. Водоснабжение |  | 121,23 |  | 37,9 | 83,286 | 50,7 | 2,9 | 9,9 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 75,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 108,73 |  | 30,4 | 78,286 | 45,7 | 1,9 | 8,9 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 68,0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Закупка и установка на водозаборах современного, высокотехнологичного оборудования для водоподготовки (дисковые фильтры, контейнерные установки) | органы местного самоуправления (по согласованию) | 40,0 |  | 11,2 | 28,8 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, модернизация и повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений Нижнеколымского района |  | 24,0 |  | 6,7 | 17,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Комплексная реконструкция водозабора, водоочистных сооружений пос.Черский и микрорайоне Зеленый Мыс с установкой модульных очистных сооружений |  | 40,73 |  | 11,404 | 29,326 | 40,73 | 0,85 | 7,88 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Монтаж электролизных установок по очистке питьевой воды в пос. Черский |  | 4,0 |  | 1,12 | 2,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества |  | 12,5 |  | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
|  | Производство бутылированной воды (Производственные объекты ГУП "Черский хлебозавод") |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 23,125 |  | 6,475 | 16,650 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |
|  | Обеспечение локальной канализации в селах улуса | органы местного самоуправления (по согласованию) | 10,0 |  | 2,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.3 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. |
|  | Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов |  | 13,125 |  | 3,675 | 9,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,125 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2.3 |  |
|  | Всего по Нижнеколымскому улусу |  | 144,36 |  | 44,42 | 99,936 | 50,73 | 2,85 | 9,88 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 75,50 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 23,13 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Улусы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Среднеколымский | 1. Водоснабжение |  | 387,395 |  | 112,471 | 274,924 | 268,530 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 120,525 | 120,525 | 118,865 | 112,865 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 354,895 |  | 99,371 | 255,524 | 243,530 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 115,525 | 115,525 | 111,365 | 111,365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Установка водоочистных сооружений контейнерного типа в с. Березовка, Налимск, Сылгы-Ытар, Хатыннах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 20,8 |  | 5,824 | 14,976 | 20,8 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
|  | Водоснабжение г. Среднеколымска |  | 334,095 |  | 93,547 | 240,548 | 222,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,365 | 111,365 | 111,365 | 111,365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества |  | 32,5 |  | 13,1 | 19,4 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,5 |  | 7,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  | Приобретение 10 машин для подвоза воды на базе КАМАЗ-НЕФАЗ для сел |  | 20,0 |  | 5,6 | 14,4 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Производство бутылированной воды (Производственные объекты ООО "Колымпродукт") |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 83,125 | 0,0 | 23,3 | 59,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,125 | 16,625 | 16,625 | 16,625 | 16,625 | 16,625 |  |  |
|  | Обеспечение локальной канализации в селах улуса | органы местного самоуправления (по согласованию) | 10,0 |  | 2,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.3 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
|  | Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов |  | 13,125 |  | 3,7 | 9,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,125 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2.3 |  |
|  | Реконструкция канализационного хозяйства в Среднеколымске, строительство КОС |  | 60,0 |  | 16,8 | 43,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2.1 |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | 305,9 | 262,1 | 43,8 |  | 305,9 | 1,2 | 156,5 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымск | ГУ "ИД ЛПВП и ОВР в РС(Я)" | 302,444 | 258,622 | 43,822 |  | 302,444 | 0,0 | 155,35 | 147,094 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
|  | Ослабление прочности льда на р. Колыма в Среднеколымском улусе | Ленское БВУ | 3,471 | 3,471 |  |  | 3,471 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки |
|  | Всего по Среднеколымскому улусу |  | 776,435 | 262,093 | 179,568 | 334,774 | 574,45 | 10,32 | 165,67 | 157,41 | 120,53 | 120,53 | 118,87 | 112,87 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 83,13 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |  |  |
|  | Итого Республика Саха |  | 2395,91 | 533,22 | 591,87 | 1270,819 | 1803,60 | 168,57 | 473,46 | 762,75 | 247,31 | 151,53 | 473,87 | 197,47 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 123,45 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |  |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Районы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Магаданская область |
| Сусуманский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 21,251 |  |  | 21,251 | 17,243 | 2,893 | 3,606 | 3,220 | 3,418 | 4,106 | 4,008 | 4,008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Проектирование зон санитарной охраны водозаборов г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Строительство ограждений ЗСО 1 пояса и планировка территорий на водозаборах г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2,489 |  |  | 2,489 | 2,489 | 0,853 | 1,636 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Проектирование герметезации устьев водозаборных скважин в г. Сусуман | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,06 |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Герметезация устьев водозаборных скважин и колодцев в г. Сусуман | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,31 |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Разработка проекта ликвидации и консервации бездействующих скважин на водозаборах г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,12 |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Ликвидация и консервация скважин на водозаборах г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2,032 |  |  | 2,032 | 1,404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,628 | 0,776 | 0,628 | 0,628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация водопроводных сетей г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 6,05 |  |  | 6,05 | 4,93 | 0,79 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Проектирование инженерно-геологических изысканий строительной площадки станции очистки воды г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация установок обеззараживания воды на водозаборах г. Сусумана | органы местного самоуправления (по согласованию) | 3,44 |  |  | 3,44 | 2,58 | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация ветхих сетей водоснабжения пос. Холодный | органы местного самоуправления (по согласованию) | 5,12 |  |  | 5,12 | 4,27 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, модернизация систем водоснабжения |
|  | Приобретение и монтаж установки обеззараживания воды в пос. Холодный | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,1 |  |  | 1,1 | 0,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 5,62 |  |  | 5,62 | 5,06 | 0,72 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2,66 | 0,56 | 0,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Модернизация ветхих сетей водоотведения в пос. Холодный | органы местного самоуправления (по согласованию) | 3,52 |  |  | 3,52 | 2,96 | 0,72 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 | Повышение уровня благоустройства пос. Холодный и снижение загрязнения поверхностного стока с территории |
|  | Приобритение и монтаж установки очистки стоков в пос. Холодный | органы местного самоуправления (о согласованию) | 2,1 |  |  | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | 218,05 | 196,245 | 21,805 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,05 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех (2017-2018 г.г.), 4747 м | Департамент природных ресурсов администрации МО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 218,05 | 196,245 | 21,805 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,05 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |

Продолжение Таблицы Е.1

| Районы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Сусуманский | 4. Дноуглубительные и руслоформирующие работы |  | 42,384 | 42,384 |  |  | 42,384 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Руслоформирующие работы на р. Сусуман и р. Берелех в г. Сусуман, Сусуманский район (2014-2015 г.г.), 4500 м | Департамент природных ресурсов администрации МО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 42,384 | 42,384 |  |  | 42,384 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 | Увеличение пропускной способности водотока |
|  | Всего по Сусуманскому району |  | 287,305 | 238,629 | 21,805 | 26,871 | 64,687 | 3,613 | 4,166 | 3,780 | 3,978 | 6,766 | 222,618 | 4,568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Тенькинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 26,811 |  | 6,350 | 20,461 | 24,861 | 9,582 | 8,429 | 2,45 | 2,45 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Модернизация уличных водопроводных сетей в пос. Усть-Омчуг, пос. Транспортный, пос. Гастелло | органы местного самоуправления (по согласованию) | 13,853 |  | 6,35 | 7,503 | 11,903 | 2,603 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Строительство сетей холодного водоснабжения пос. Омчак | органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,958 |  |  | 7,958 | 7,958 | 3,979 | 3,979 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Строительство водозабора в пос. Омчак | органы местного самоуправления (по согласованию) | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 84,72 |  | 4,35 | 80,37 | 83,37 | 35,52 | 43,35 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Омчуг | органы местного самоуправления (по согласованию) | 75,72 |  |  | 75,72 | 75,72 | 33,87 | 41,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 | Повышение уровня благоустройства пос. Усть-Омчуг и снижение загрязнения поверхностного стока с территории |
|  | Модернизация уличных канализационных сетей в пос. Усть-Омчуг | органы местного самоуправления (по согласованию) | 9,0 |  | 4,35 | 4,65 | 7,65 | 1,65 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |  |
|  | 3. Дноуглубительные и руслоформирующие работы |  | 51,538 | 51,538 |  |  | 51,538 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Руслоформирующие работы на р.Омчуг в пос. Усть-Омчуг, Тенькинский район (2010-2011 г.г.), 2000 м | Департамент природных ресурсов администрации МО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 13,305 | 13,305 |  |  | 13,305 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 | Увеличение пропускной способности водотока |
|  | Руслоформирующие работы на р. Детрин в пос. Усть-Омчуг, Тенькинский район (2013-2014 г.г.), 3500 м |  | 38,233 | 38,233 |  |  | 38,233 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 |  |
|  | Всего по Тенькинскому району |  | 163,069 | 51,538 | 10,70 | 100,831 | 159,769 | 45,102 | 51,78 | 3,95 | 3,95 | 3,45 | 3,30 | 3,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Среднеканский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 8,348 |  |  | 8,348 | 8,248 | 2,308 | 2,55 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию линий электропередач к водозаборным скважинам №№3, 4, 5, 6, 7 в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,10 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Реконструкция линий электропередач к водозаборным скважинам №№3, 4, 5, 6, 8 в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,90 |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Разработка ПСД по установке на павильонах скважин №№3, 4, 5, 6, 7 звуковой и световой сигнализации в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,008 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Районы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Среднеканский | Восстановление целостности защитных ограждений территории насосной №1 пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,09 |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Реконструкция трасс холодного водоснабжения по улицам: Портовой, Полярной, Суворова, Мазурка, Советской. Дзержинского в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,0 |  |  | 7,0 | 6,9 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Разработка ПСД и монтаж антиродоновой установки на насосной №1 в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 5,8 |  | 4,0 | 1,8 | 3,8 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение воздуходувного оборудования с целью восстановления процесса биологической очистки сточных вод ОСК в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 | Повышение уровня благоустройства пос. Сеймчан и снижение загрязнения поверхностного стока с территории |
|  | Разработка ПСД на строительство КНС в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |  |
|  | Строительство КНС в пос. Сеймчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 4,0 |  | 4,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | 351,677 | 318,022 | 33,655 |  | 140,671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан, Среднеканский район (2015-2016 г.г.), 2767 м | Департамент природных ресурсов администрации МО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 351,677 | 318,022 | 33,655 |  | 140,671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
|  | Всего по Среднеканскому району |  | 365,825 | 318,022 | 37,655 | 10,148 | 152,719 | 3,508 | 3,2 | 1,2 | 0,9 | 2,2 | 213,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Омсукчанский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 2,45 |  |  | 2,45 | 2,45 | 2,15 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Восстановление ограждения зоны санитарной охраны нижнего водозабора в пос. Омсукчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  | Замена участков трубопровода в пос. Омсукчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Приобретение и установка бактерицидных установок в пос. Омсукчан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,9 |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Всего по Омсукчанскому району |  | 2,45 |  |  | 2,45 | 2,45 | 2,15 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Районы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Ягоднинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 62,38 |  |  | 62,378 | 60,201 | 3,667 | 21,331 | 11,360 | 10,235 | 14,0 | 1,785 | 1,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция ветхих участков наружных сетей холодного водопровода в пос. Дебин | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,801 |  |  | 0,801 | 0,801 | 0,0 | 0,801 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Реконструкция водовода в пос. Дебин | органы местного самоуправления (по согласованию) | 8,980 |  |  | 8,980 | 8,980 | 0,0 | 8,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Приобретение и установка глубинных насосов необходимой мощности в пос. Дебин | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,16 |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Приобретение и установка бактерицидной установки в пос. Дебин | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,380 |  |  | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация сиситемы водоснабжения в пос. Синегорье | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,97 |  |  | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Приобретение и установка ультрафиолетовой бактерицидной установки для обеззараживания воды УДВ 5А300H-150 в пос. Оротукан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,392 |  |  | 0,392 | 0,0 | 0,392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Оротукан | органы местного самоуправления (по согласованию) | 11,455 |  |  | 11,455 | 11,455 | 0,0 | 4,20 | 3,85 | 3,405 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Строительство водовода, водоприемного колодца и реконструкция системы водоснабжения в пос. Ягодное | органы местного самоуправления (по согласованию) | 38,24 |  |  | 38,24 | 36,455 | 0,765 | 7,35 | 7,51 | 6,83 | 14,0 | 1,785 | 1,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2, 3.3 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 93,56 |  | 63,75 | 29,810 | 79,907 | 8,2 | 1,707 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 13,653 | 13,653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Ягодное | органы местного самоуправления (по согласованию) | 85,36 |  | 63,75 | 21,61 | 71,707 | 0,0 | 1,707 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 13,653 | 13,653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 | Повышение уровня благоустройства пос. Ягодное и снижение загрязнения поверхностного стока с территории |
|  | Приобретение и установка модуля для очистки воды в пос. Ягодное | органы местного самоуправления (по согласованию) | 8,2 |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 |  |
|  | Всего по Ягоднинскому району |  | 155,938 |  | 63,75 | 92,188 | 140,108 | 11,867 | 23,038 | 11,360 | 45,235 | 49,000 | 15,438 | 15,438 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Хасынский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 1,938 |  |  | 1,938 | 1,818 | 0,983 | 0,780 | 0,175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора пос. Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Строительство ЗСО 1 пояса и планировка территории на водозаборе пос.Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,110 |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,0 | 0,055 | 0,055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Приобретение и монтаж установки обеззараживания воды на водозаборе пос. Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,44 |  |  | 0,44 | 0,440 | 0,330 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация водопроводного оборудования и создание фонда резервного оборудования пос. Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,030 |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 0,015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Устройство новой скважины в пос. Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,12 |  |  | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Модернизация ветхих водопроводных сетей в пос. Талая | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,188 |  |  | 1,188 | 1,188 | 0,588 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 |  |
|  | Всего по Хасынскому району |  | 1,938 |  |  | 1,938 | 1,818 | 0,983 | 0,780 | 0,175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого Магаданская область |  | 976,525 | 608,189 | 133,910 | 234,426 | 521,551 | 67,223 | 83,213 | 20,465 | 54,063 | 61,416 | 454,462 | 25,406 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Продолжение Таблицы Е.1

| Районы (улусы) | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2026 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2016 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2017-2021 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2022-2026 г.г., млн. руб. | Вид мероприятия* | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | внебюджетные источники |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Чукотский АО |  |  |
| Билибинский | 1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей питьевого водопровода в г. Билибино | Департамент промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения |
|  | Оснащение водозаборов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения сооружениями водоподготовки и системами обеззараживания воды в сельских нас.пунктах Билибинскго района |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения в сельских нас.пунктах Билибинскго района |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 |  |
|  | 2. Водоотведение |  | 115,0 |  | 34,5 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство КОС г. Билибино | Департамент промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 115,0 |  | 34,5 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1 | Повышение уровня благоустройства г.Билибино и снижение загрязнения поверхностного стока |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектной документации по инженерной защите от затопления с. Илирней, при обосновании - строительство | Правительство Чукотского АО, органы местного самоуправления (по согласованию) | 150,0 | 150,0 |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
|  | Всего по Билибинскому району |  | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 21,0 | 21,0 | 51,0 | 51,0 | 41,0 | 175,0 | 53,0 | 53,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого Чукотский АО |  | 360,0 | 150,0 | 34,5 | 175,5 | 185,0 | 21,0 | 21,0 | 51,0 | 51,0 | 41,0 | 175,0 | 53,0 | 53,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по бассейну р. Колыма |  | 3732,44 | 1291,41 | 760,28 | 1680,74 | 2510,15 | 256,79 | 577,67 | 834,21 | 352,37 | 253,94 | 1103,32 | 275,87 | 122,10 | 92,10 | 92,10 | 92,10 | 123,45 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |  |  |

Примечание к Таблице Е.1.: * - вид мероприятия указан в соответствии с классификатором (см. Приложение А)

# Text boxes

Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО (ВЕД(

р. Колыма