## Соврем.75%
Таблица 4.2
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - до впадения р.Адыча
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 234 | 1238 | 1471 | 981 | 532 | 84 | 12.7 | 3.1 | 0.6 |  |  |  | 4556.4
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.9
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 234.16 | 1238.16 | 1471.16 | 981.16 | 532.16 | 84.16 | 12.86 | 3.26 | 0.75 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 4558.3
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 2.6 | 2.6
6 | Экологический сток | млн.м3 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 2539.7 | 2539.7
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 18.22 | 706.22 | 710.22 | 768.22 | 278.22 | 51.22 | 8.32 | 0.41 | 0.61 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 2542.3
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 215.94 | 531.94 | 760.94 | 212.94 | 253.94 | 32.94 | 4.54 | 2.85 | 0.14 |  |  |  | 2016
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 233.94 | 1237.94 | 1470.94 | 980.94 | 531.94 | 83.94 | 12.64 | 3.05 | 0.54 |  |  |  | 4555.7
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.7
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.093953 | 0.017768 | 0.014954 | 0.022422 | 0.041341 | 0.26141 | 1.7107 | 6.4417 | 28 |  |  |  | 0.057039
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Адыча: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 619 | 4942 | 3537 | 2189 | 1452 | 248 | 58 | 11.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 13061.2
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 619.01 | 4942.01 | 3537.01 | 2189.01 | 1452.01 | 248.01 | 58.01 | 11.71 | 2.01 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 13061.32
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.24
6 | Экологический сток | млн.м3 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | IX: 1206; X: 170; XI: 57; XII: 10.1 | 10290.1
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 467.02 | 3828.02 | 2592.02 | 1960.02 | 1206.02 | 170.02 | 57.02 | 10.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10290.34
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 151.99 | 1113.99 | 944.99 | 228.99 | 245.99 | 77.99 | 0.99 | 1.59 | 1.99 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 2770.98
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 618.99 | 4941.99 | 3536.99 | 2188.99 | 1451.99 | 247.99 | 57.99 | 11.69 | 1.99 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 13061.08
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.0080642 | 0.034477 | 0.17079 | 0.99502 | 2.4691 | 2.4691 | 2.1978 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Бытантай: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 34 | 950 | 1156 | 842 | IX: 245; X: 35; XI: 10.7; XII: 1.8 | 3274.5
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 34 | 950 | 1156 | 842 | IX: 245; X: 35; XI: 10.7; XII: 1.8 | 3274.5
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
6 | Экологический сток | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | IX: 207; X: 30; XI: 6.7; XII: 1 | 2772.2
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2.51 | 913.01 | 983.01 | 629.01 | 207.01 | 30.01 | 6.71 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2772.32
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 31.49 | 36.99 | 172.99 | 212.99 | IX: 37.99; X: 4.99; XI: 3.99; XII: 0.79 | 502.18
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 33.99 | 949.99 | 1155.99 | 841.99 | IX: 244.99; X: 34.99; XI: 10.69; XII: 1.79 | 3274.38
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.029412 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.028571; XI: 0.093458; XII: 0.55556 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 1277 | 11599 | 8756 | 7392 | 3014 | 493 | 105 | 30 | 9.3 | 3.3 | 1.4 |  | 32680
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3.9 | 3.9
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 1277.33 | 11599.33 | 8756.33 | 7392.33 | 3014.33 | 493.33 | 105.32 | 30.32 | 9.62 | 3.62 | 1.72 | 0.32 | 32683.9
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 6.9 | 6.9
6 | Экологический сток | млн.м3 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 2.2 |  |  |  | 23104
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 940.58 | 8413.58 | 4280.58 | 6367.58 | 2619.58 | 375.58 | 83.57 | 23.57 | 2.77 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 23110.9
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 336.75 | 3185.75 | 4475.75 | 1024.75 | 394.75 | 117.75 | 21.75 | 6.75 | 6.85 | 3.05 | 1.15 |  | 9573
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1276.75 | 11598.75 | 8755.75 | 7391.75 | 3013.75 | 492.75 | 104.75 | 29.75 | 9.05 | 3.05 | 1.15 |  | 32677
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.045407 | <0,01 | <0,01 | 0.007846 | 0.019241 | 0.11757 | 0.54121 | 1.8799 | 5.9252 | 15.7459 | 33.1395 |  | 0.021111
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок: Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 490.49 | 769.34 | 1112.54 | 1185.47 | 687.83 | 174.46 | 74.36 | 22.88 | 1.43 |  |  |  | 4518.8
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 1.5
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 490.62 | 769.47 | 1112.67 | 1185.6 | 687.96 | 174.58 | 74.48 | 23 | 1.55 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 4520.3
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.3
6 | Экологический сток | млн.м3 | 313.17 | 534.82 | 740.74 | 533.39 | IX: 364.65; X: 108.68; XI: 38.61; XII: 10.439 | 2644.499
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 313.28 | 534.93 | 740.85 | 533.5 | 364.76 | 108.79 | 38.72 | 10.539 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2645.799
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 313.28 | 534.93 | 740.85 | 533.5 | 364.76 | 108.79 | 38.72 | 10.539 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2645.799
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 626.45 | 1069.75 | 1481.59 | 1066.89 | 729.41 | 217.47 | 77.33 | 20.978 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 5290.298
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.022421 | 0.014296 | 0.0098861 | 0.009278 | 0.015989 | 0.063008 | 0.14769 | 0.43478 | 6.4516 |  |  |  | 0.028759

## Соврем.95%
Таблица 4/3
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - до впадения р.Адыча
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 2539.7
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.9
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 18.16 | 706.16 | 710.16 | 768.16 | 278.16 | 51.16 | 8.26 | 0.36 | 0.55 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 2541.6
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 2.6 | 2.6
6 | Экологический сток | млн.м3 | 16 | 635 | 639 | 691 | 250 | 46 | 7.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2284.7
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 16.22 | 635.22 | 639.22 | 691.22 | 250.22 | 46.22 | 7.52 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 2287.3
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 1.94 | 70.94 | 70.94 | 76.94 | 27.94 | 4.94 | 0.74 | -0.05 | 0.14 |  |  |  | 254.3
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 17.94 | 705.94 | 709.94 | 767.94 | 277.94 | 50.94 | 8.04 | 0.15 | 0.34 |  |  |  | 2539
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.7
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1.2115 | 0.031154 | 0.030979 | 0.02864 | 0.079091 | 0.43002 | 2.6634 | 58.3333 | 38.1818 |  |  |  | 0.1023
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Адыча: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | IX: 1206; X: 170; XI: 57; XII: 10.1 | 10290.1
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 467.01 | 3828.01 | 2592.01 | 1960.01 | 1206.01 | 170.01 | 57.01 | 10.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10290.22
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.24
6 | Экологический сток | млн.м3 | 420 | 3445 | 2333 | 1764 | IX: 1085; X: 153; XI: 52; XII: 9.1 | 9261.1
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 420.02 | 3445.02 | 2333.02 | 1764.02 | 1085.02 | 153.02 | 52.02 | 9.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 9261.34
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 46.99 | 382.99 | 258.99 | 195.99 | IX: 120.99; X: 16.99; XI: 4.99; XII: 0.99 | 1028.88
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 466.99 | 3827.99 | 2591.99 | 1959.99 | IX: 1205.99; X: 169.99; XI: 56.99; XII: 10.09 | 10289.98
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.011764; XI: 0.035082; XII: 0.19782 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Бытантай: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | IX: 207; X: 30; XI: 6.7; XII: 1 | 2772.2
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | 207 | 30 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.2
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
6 | Экологический сток | млн.м3 | 2.25 | 821.7 | 884.7 | 566.1 | IX: 186.3; X: 27; XI: 6.03; XII: 0.9 | 2494.98
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2.26 | 821.71 | 884.71 | 566.11 | 186.31 | 27.01 | 6.04 | 0.91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2495.1
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 0.24 | 91.29 | 98.29 | 62.89 | IX: 20.69; X: 2.99; XI: 0.66; XII: 0.09 | 277.1
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 2.49 | 912.99 | 982.99 | 628.99 | IX: 206.99; X: 29.99; XI: 6.69; XII: 0.99 | 2772.08
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.033333; XI: 0.14925; XII: 1 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 4 |  |  |  | 23104
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3.9 | 3.9
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 940.33 | 8413.33 | 4280.33 | 6367.33 | 2619.33 | 375.33 | 83.32 | 23.32 | 4.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 23107.9
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 6.9 | 6.9
6 | Экологический сток | млн.м3 | 846 | 7572 | 3852 | 5730 | 2357 | 338 | 75 | 21 | 2 |  |  |  | 20794
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 846.58 | 7572.58 | 3852.58 | 5730.58 | 2357.58 | 338.58 | 75.57 | 21.57 | 2.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 20800.9
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 93.75 | 840.75 | 427.75 | 636.75 | 261.75 | 36.75 | 7.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  | 2307
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 939.75 | 8412.75 | 4279.75 | 6366.75 | 2618.75 | 374.75 | 82.75 | 22.75 | 3.75 |  |  |  | 23101
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.06168 | 0.0068938 | 0.01355 | 0.009109 | 0.022143 | 0.15453 | 0.68411 | 2.4443 | 13.1944 |  |  |  | 0.02986
Водохозяйственный баланс
Современное состояние водопользования
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок: Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 313.17 | 534.82 | 740.74 | 533.39 | IX: 364.65; X: 108.68; XI: 38.61; XII: 10.439 | 2644.499
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 1.5
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 313.3 | 534.95 | 740.87 | 533.52 | 364.78 | 108.8 | 38.73 | 10.559 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 2645.999
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.3
6 | Экологический сток | млн.м3 | 281.853 | 481.338 | 666.666 | 480.051 | IX: 328.185; X: 97.812; XI: 34.749; XII: 9.3951 | 2380.0491
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 281.963 | 481.448 | 666.776 | 480.161 | 328.295 | 97.922 | 34.859 | 9.4951 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2381.3491
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 31.337 | 53.502 | 74.094 | 53.359 | 36.485 | 10.878 | 3.871 | 1.0639 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 264.6499
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 313.19 | 534.84 | 740.76 | 533.41 | 364.67 | 108.69 | 38.62 | 10.459 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2644.699
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.03511 | 0.020563 | 0.014847 | 0.020618 | IX: 0.030155; X: 0.1011; XI: 0.28402; XII: 0.94706 | 0.049131

## Перспект.75%
Таблица 4.4
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - до впадения р.Адыча
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 234 | 1238 | 1471 | 981 | 532 | 84 | 12.7 | 3.1 | 0.6 |  |  |  | 4556.4
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.6
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 234.3 | 1238.3 | 1471.3 | 981.3 | 532.3 | 84.3 | 13 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4560
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 4.8
6 | Экологический сток | млн.м3 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 2539.7
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 18.4 | 706.4 | 710.4 | 768.4 | 278.4 | 51.4 | 8.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2544.5
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 215.9 | 531.9 | 760.9 | 212.9 | 253.9 | 32.9 | 4.5 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 2015.5
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 233.9 | 1237.9 | 1470.9 | 980.9 | 531.9 | 83.9 | 12.6 | 3 | 0.5 |  |  |  | 4555.2
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.17072 | 0.032302 | 0.027187 | 0.040762 | 0.075146 | 0.4745 | 3.0769 | 11.7647 | 44.4444 |  |  |  | 0.10526
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Адыча: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 619 | 4942 | 3537 | 2189 | 1452 | 248 | 58 | 11.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 13061.2
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 619.02 | 4942.02 | 3537.02 | 2189.02 | 1452.02 | 248.02 | 58.01 | 11.71 | 2.01 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 13061.4
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5
6 | Экологический сток | млн.м3 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | 1206 | 170 | 57 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.1
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 467.04 | 3828.05 | 2592.05 | 1960.04 | 1206.04 | 170.04 | 57.04 | 10.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 10290.6
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 151.98 | 1113.97 | 944.97 | 228.98 | 245.98 | 77.98 | 0.97 | 1.57 | 1.97 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 2770.8
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 618.98 | 4941.97 | 3536.97 | 2188.98 | 1451.98 | 247.98 | 57.97 | 11.67 | 1.97 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 13060.9
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.0064618 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.016128 | 0.068954 | 0.34159 | 1.99 | 4.9383 | 4.878 | 4.3478 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Бытантай: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 34 | 950 | 1156 | 842 | IX: 245; X: 35; XI: 10.7; XII: 1.8 | 3274.5
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 34 | 950 | 1156 | 842 | IX: 245; X: 35; XI: 10.7; XII: 1.8 | 3274.5
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
6 | Экологический сток | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | IX: 207; X: 30; XI: 6.7; XII: 1 | 2772.2
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2.51 | 913.01 | 983.01 | 629.01 | 207.01 | 30.01 | 6.71 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2772.32
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 31.49 | 36.99 | 172.99 | 212.99 | IX: 37.99; X: 4.99; XI: 3.99; XII: 0.79 | 502.18
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 33.99 | 949.99 | 1155.99 | 841.99 | IX: 244.99; X: 34.99; XI: 10.69; XII: 1.79 | 3274.38
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.029412 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.028571; XI: 0.093458; XII: 0.55556 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 1277 | 11599 | 8756 | 7392 | 3014 | 493 | 105 | 30 | 9.3 | 3.3 | 1.4 |  | 32680
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 8.04 | 8.04
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 1277.67 | 11599.67 | 8756.67 | 7392.67 | 3014.67 | 493.67 | 105.67 | 30.67 | 9.97 | 3.97 | 2.07 | 0.67 | 32688.04
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 13.8 | 13.8
6 | Экологический сток | млн.м3 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 2.2 |  |  |  | 23104
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 941.15 | 8414.15 | 4281.15 | 6368.15 | 2620.15 | 376.15 | 84.15 | 24.15 | 3.35 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 23117.8
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 336.52 | 3185.52 | 4475.52 | 1024.52 | 394.52 | 117.52 | 21.52 | 6.52 | 6.62 | 2.82 | 0.92 |  | 9570.24
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1276.52 | 11598.52 | 8755.52 | 7391.52 | 3013.52 | 492.52 | 104.52 | 29.52 | 8.82 | 2.82 | 0.92 |  | 32674.24
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 5.76
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.090008 | 0.0099141 | 0.013133 | 0.015556 | 0.038147 | 0.23295 | 1.0883 | 3.7496 | 11.5346 |  |  |  | 0.042217
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 75% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок: Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 490.49 | 769.34 | 1112.54 | 1185.47 | 687.83 | 174.46 | 74.36 | 22.88 | 1.43 |  |  |  | 4518.8
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 490.59 | 769.44 | 1112.64 | 1185.57 | 687.93 | 174.56 | 74.46 | 22.98 | 1.53 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4520
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4
6 | Экологический сток | млн.м3 | 313.17 | 534.82 | 740.74 | 533.39 | 364.65 | 108.68 | 38.61 | 10.439 | 0 |  |  |  | 2644.499
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 313.37 | 535.02 | 740.94 | 533.59 | 364.85 | 108.88 | 38.81 | 10.639 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2646.899
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 177.22 | 234.42 | 371.7 | 651.98 | 323.08 | 65.68 | 35.65 | 12.341 | 1.33 |  |  |  | 1873.101
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 490.39 | 769.24 | 1112.44 | 1185.37 | 687.73 | 174.36 | 74.26 | 22.78 | 1.33 |  |  |  | 4517.6
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.040767 | 0.025993 | 0.017975 | 0.01687 | 0.029073 | 0.11457 | 0.2686 | 0.87032 | 13.0719 |  |  |  | 0.053097

## Перспект.95%
Таблица 4.5
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - до впадения р.Адыча
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 2539.7
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.6
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 18.3 | 706.3 | 710.3 | 768.3 | 278.3 | 51.3 | 8.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2543.3
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 4.8
6 | Экологический сток | млн.м3 | 16 | 635 | 639 | 691 | 250 | 46 | 7.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2284.7
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 16.4 | 635.4 | 639.4 | 691.4 | 250.4 | 46.4 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2289.5
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 1.9 | 70.9 | 70.9 | 76.9 | 27.9 | 4.9 | 0.7 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | 253.8
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 17.9 | 705.9 | 709.9 | 767.9 | 277.9 | 50.9 | 8 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 2538.5
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 2.1858 | 0.056633 | 0.056314 | 0.052063 | 0.14373 | 0.77973 | 4.7619 | 80 | 57.1429 |  |  |  | 0.18873
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Адыча: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | IX: 1206; X: 170; XI: 57; XII: 10.1 | 10290.1
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 467.02 | 3828.02 | 2592.02 | 1960.02 | 1206.02 | 170.02 | 57.01 | 10.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 10290.3
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5
6 | Экологический сток | млн.м3 | 420 | 3445 | 2333 | 1764 | IX: 1085; X: 153; XI: 52; XII: 9.1 | 9261.1
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 420.04 | 3445.05 | 2333.05 | 1764.04 | 1085.04 | 153.04 | 52.04 | 9.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 9261.6
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 46.98 | 382.97 | 258.97 | 195.98 | IX: 120.98; X: 16.98; XI: 4.97; XII: 0.97 | 1028.7
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 466.98 | 3827.97 | 2591.97 | 1959.98 | IX: 1205.98; X: 169.98; XI: 56.97; XII: 10.07 | 10289.8
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.0085649 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.023527; XI: 0.070163; XII: 0.39565 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р.Бытантай: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | IX: 207; X: 30; XI: 6.7; XII: 1 | 2772.2
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2.5 | 913 | 983 | 629 | 207 | 30 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.2
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12
6 | Экологический сток | млн.м3 | 2.25 | 821.7 | 884.7 | 566.1 | IX: 186.3; X: 27; XI: 6.03; XII: 0.9 | 2494.98
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2.26 | 821.71 | 884.71 | 566.11 | 186.31 | 27.01 | 6.04 | 0.91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2495.1
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 0.24 | 91.29 | 98.29 | 62.89 | 20.69 | 2.99 | 0.66 | 0.09 | -0.01 |  |  |  | 277.1
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 2.49 | 912.99 | 982.99 | 628.99 | 206.99 | 29.99 | 6.69 | 0.99 | -0.01 |  |  |  | 2772.08
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | IX: <0,01; X: 0.033333; XI: 0.14925; XII: 1 | <0,01
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок р. Яна: исток - устье
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 4 |  |  |  | 23104
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 8.04 | 8.04
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 940.67 | 8413.67 | 4280.67 | 6367.67 | 2619.67 | 375.67 | 83.67 | 23.67 | 4.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 23112.04
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 13.8 | 13.8
6 | Экологический сток | млн.м3 | 846 | 7572 | 3852 | 5730 | 2357 | 338 | 75 | 21 | 2 |  |  |  | 20794
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 847.15 | 7573.15 | 3853.15 | 5731.15 | 2358.15 | 339.15 | 76.15 | 22.15 | 3.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 20807.8
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 93.52 | 840.52 | 427.52 | 636.52 | IX: 261.52; X: 36.52; XI: 7.52; XII: 1.52 | 2304.24
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 939.52 | 8412.52 | 4279.52 | 6366.52 | IX: 2618.52; X: 374.52; XI: 82.52; XII: 22.52 | 23098.24
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 5.76
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.12225 | 0.013668 | 0.026865 | 0.01806 | 0.043899 | 0.30612 | 1.3744 | 4.8585 | 24.6253 |  |  |  | 0.059709
Водохозяйственный баланс
Перспектива водопользования - 2020 год (вариант максимум)
Водохозяйственный год 95% обеспеченности
№ п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | [11 empty] | Год
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
Водохозяйственный участок: Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке
Приходная часть
1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3
2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 313.17 | 534.82 | 740.74 | 533.39 | IX: 364.65; X: 108.68; XI: 38.61; XII: 10.439 | 2644.499
3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 313.27 | 534.92 | 740.84 | 533.49 | 364.75 | 108.78 | 38.71 | 10.539 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2645.699
Расходная часть
5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4
6 | Экологический сток | млн.м3 | 281.853 | 481.338 | 666.666 | 480.051 | IX: 328.185; X: 97.812; XI: 34.749; XII: 9.3951 | 2380.0491
7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 282.053 | 481.538 | 666.866 | 480.251 | 328.385 | 98.012 | 34.949 | 9.5951 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2382.4491
Результаты баланса
8 | Избыток стока | млн.м3 | 31.217 | 53.382 | 73.974 | 53.239 | IX: 36.365; X: 10.768; XI: 3.761; XII: 0.9439 | 263.2499
9 | Дефицит (-) | млн.м3
10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 313.07 | 534.72 | 740.64 | 533.29 | IX: 364.55; X: 108.58; XI: 38.51; XII: 10.339 | 2643.299
Водообеспеченность
11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2
14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0.063843 | 0.037389 | 0.026996 | 0.037489 | IX: 0.054832; X: 0.18386; XI: 0.51666; XII: 1.8977 | 0.090713