Информация о водохозяйственной обстановке на территории Ленского БВУ на 08.00 ч. 21.10.2025 г.

| Наименование водохранилища м БС |  |  | Уровень верхнего бьефа |  | Приток воды |  | Сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 8.00 отчетного дня, м БС | Изменение за сутки, см | Боковой м3/с | Общий м3/с | Всего м3/с | Холостой м3/с |
| 1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вилюйское | 233,29 | 245,29 | 242,56 | -1 | 0 | 114 | 591 | 0 |
| Светлинское | 173,50 | 175,00 | 175,20 | 0 | 0 | 591 | 595 | 0 |
| Колымское | 431,06 | 450,56 | 449,08 | -3 | 0 | 151 | 308 | 0 |
| Усть-Среднеканское | 278,00 | 290,00 | 284,79 | +10 | 138 | 448 | 199 | 0 |